李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程

尾水排水口改造水环境影响评价专项报告

建设单位：青岛李村河水务有限公司

评价单位：中国海洋大学

2019年3月

目  录

1 总论	1

1.1 任务来由	1

1.2 评价目的、重点	2

1.3 编制依据及相关标准	2

1.4 评价工作等级及评价范围	4

1.5 环境影响要素识别和评价因子筛选	6

1.6 评价标准	7

1.7 环境保护目标	9

2 工程概况与工程分析	11

2.1 项目基本情况	11

2.2 工程概况	15

2.3 李村河污水处理厂概况	16

2.4 废污水处理效果分析	16

2.5 新建入河排水口基本情况	19

2.6 污水量	20

2.7 污水处理程度	20

2.8 尾水中所含主要控制因子种类及其排放浓度、总量	20

3 区域环境概况	22

3.1 李村河流域概况	22

3.2 李村河流域排水系统现状	26

3.3 李村河流域污水处理现状	29

3.4 区域气象条件	31

3.5 周围海域海洋水文特征	32

3.6 区域地质地貌	36

3.7 区域环境质量现状调查与评价	38

3.8 区域环境质量改善情况	76

3.9 区域水功能区划及管理要求	79

4 水环境影响预测与评价	86

4.1 污水排放影响数值模拟	86

4.2 对水功能区水质影响分析	115

4.3 对海水水质的影响分析	117

4.4 对海域沉积物环境的影响分析	117

4.5对水生态环境影响分析	117

4.6 事故废水排放环境影响分析及防范措施	118

5 水污染防治措施及可行性论证	122

5.1 施工期水污染防治措施分析	122

5.2 运营期污染防治措施分析	122

5.3 项目“三同时”验收一览表	123

6 环境影响经济损益分析	124

6.1 环境效益分析	124

6.2 经济效益	125

7 环境管理及监测计划	126

7.1 环境管理及环境监测制度	126

7.2 排水口规划化设置	127

7.3 监测要求	127

8 选址合理性与“三线一单”分析	128

8.1 排水口选址与青岛市胶州湾保护条例的符合性	128

8.2 生态保护红线	129

8.3 环境质量底线	132

8.4 资源利用上线	132

8.5 环境准入负面清单	133

9 评价结论和建议	134

9.1 评价结论	134

9.2 建议	136

附件1  项目委托书

# 1 总论

## 1.1 任务来由

根据青岛市城市总体规划，适应城市排水发展的新形势，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，完善“截污纳管、雨污分流、厂网协调、泄洪顺畅、生态利用”的排水系统，不断提高排水设施承载能力，满足新型城镇化和生态文明建设要求。青岛市正稳步推进排水系统的规划、污水处理厂的提标扩建等工作。

青岛市李村河污水处理厂位于李村河下游入胶州湾口处，位于李村河以南、环湾大道以东，服务范围主要为原四方区的北部、市北区的北部、崂山区的北部、李沧区的南部和东部，是青岛市现状七个污水系统中流域面积最大的一个。目前李村河污水处理厂处理能力为25万m3/d，主要为生活污水，工业废水水量约占4-5%，现有工程出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准；拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)。

李村河污水处理厂现状尾水通过明渠直排入胶州湾，现有排水口于1997年建成投入运行，经市级规划、市政、环保等相关部门验收批准。根据青岛市环境保护委员会办公室下发“关于加快整治入海排污口的通知”及《李村河流域水环境治理方案》，李村河污水厂现有排污口位置因高于低潮线应改造，尾水由现状向胶州湾排放改造为向李村河挡潮闸以上河段补水，以保障李村河下游在旱季形成稳定持续的地表径流。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规及规定，青岛市水务集团委托中国海洋大学开展该项目尾水排放入河的水环境影响评价工作。我校受委托之后进行了现场踏勘，收集项目所在区域环境概况、环境质量监测数据以及排水口相关资料等，进行综合分析评价，编制了本报告。

## 1.2 评价目的、重点

### 1.2.1 评价目的

(1) 通过现场踏勘、监测及资料分析，查清项目区周围的自然环境、生态环境现状，在此基础上，根据项目的设计资料进行工程分析，分析排污特征，估算污染源强，分析预测项目运行过程中对水环境的影响范围和程度，提出可行的环境保护措施，据此综合论证本项目的环境可行性，为项目的环保设计、环境管理及主管部门的决策提供依据。

(2) 保护和改善水环境：根据河段水文水资源特性、入河排水口基本信息、受纳水体纳污能力、水生态保护等要求，对排水口设置的环境合理性进行论证分析，提出水环境保护措施，以保障排水口周围地表水、海水水质满足所在环境功能区要求。

(3) 促进经济社会与环境的协调发展：在发展经济的同时要注重对水环境的保护，加强污水处理，规范合法排放尾水，促进经济社会同环境保护协调发展。

### 1.2.2 评价重点

(1) 根据项目主体工程建设和运营现状以及收水服务范围、水质类型、污水处理工艺等，明确产生的污水量、主要污染物种类、治理措施、排放方式和污染物排放量；在此基础上，开展尾水排放的环境影响预测评价，分析项目排水对排水口附近河道、海域的水环境影响。

(2) 结合项目特点，从环境保护角度分析排水口设置的合理性，明确项目建设的可行性。

## 1.3 编制依据及相关标准

### 1.3.1 法律、法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

(3)《中华人民共和国海洋环境保护法》(2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(修订案于2018年1月1日起施行)；

(5)《中华人民共和国水法》，2016年7月；

(6)《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月；

(7)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)；

(8)《建设项目环境保护管理条例》[国务院(2017)第682号令]；

(9)《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》(中华人民共和国国务院令第475号)，2017年3月修订；

(10)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)；

(11)《山东省环境保护条例》(2019年1月1日实施)；

(12)《山东省海洋环境保护管理条例》(2018年11月30日修正)；

(13)《入河排污口监督管理办法》，中华人民共和国水利部，2015年12月；

(14)《青岛市水功能区监督管理办法》，青岛市水利局，2012年12月26日；

(15)《青岛市河道管理条例》，2010年10月1日；

(16)《青岛市胶州湾保护条例》，2014年9月。

### 1.3.2 规划、区划

(1)《山东省海洋功能区划(2011-2020年)》，2011年5月；

(2)《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020年)》，2016年5月；

(3)《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》；

(4)《青岛市城市总体规划(2011-2020)》，青岛市规划局，2011年6月；

(5)《青岛市排水工程规划修编(2016～2020)》，2016年8月；

(6)《青岛市水功能区划》，青岛市水利局，2017年1月20日。

### 1.3.3 技术标准和规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

(3)《污水海洋处置工程污染控制标准》(GB18486-2001)。

(4)《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007)；

(5)《海洋监测规范》(GB 17378-2007)；

(6) SL 348-2006《水域纳污能力计算规程》；

### 1.3.4 项目依据

(1) 项目“委托书”；

(2)《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程项目申请报告》，中国市政工程华北设计研究总院有限公司，2018年8月；

(3)《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程环境影响报告表》，青岛理工大学，2018年9月；

(4) 建设单位提供的其它资料。

## 1.4 评价工作等级及评价范围

### 1.4.1 评价工作等级

项目厂区内现有工程的大气环境、声环境、环境风险等影响均已在《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程环境影响报告表》(青岛理工大学，2018年10月)中进行评价，不属于本专题报告内容。本报告仅进行水环境影响专题评价。此外，本项目排水口拟与李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程一并通过环保竣工验收后同时正式运行。本报告仅评价改造提标及四期扩建工程完成后30万m3/d尾水排放对李村河及胶州湾海域的影响。

根据HJ 2.1-2016、HJ 2.3-2018，确定项目评价工作等级如下：

(1) 地表水环境

项目出水经地下管网排至李村河内，排水口位于李村河入海口上游50m处。排水口坐标为120°21'29"E、36°9'14"N。

目前李村河污水处理厂现状处理能力为25万m3/d，改造提标及四期扩建工程完成后，污水处理厂处理能力达到30万m3/d。根据HJ 2.3-2018表1规定，废水排放量Q≥20000m3/d或W≥600000(无量纲)，评价等级应定为一级。本项目排水总量为30万m3/d＞2万m3/d，因此，项目地表水环境影响评价等级定为一级。

### 1.4.2 评价范围

根据项目排水和附近地表水体特点，按照HJ 2.3-2018第5.3.2.1中第d条要求，受纳水体为入海河口和近岸海域时，评价范围按照GB/T 19485执行。以此确定本项目评价范围为：

(1) 李村河道部分

李村河胜利桥桥国控断面至李村河入海口之间的河段，评价河段总长约1.9km，面积约0.45km2。见图1.4-1。

图1.4-1 本项目地表水评价范围

(2) 海域部分

以排水口为中心，分别向东侧、北侧、南侧延伸8km与海岸线围成的海域范围，海洋环境影响评价范围见图1.4-2。

图1.4-2 海洋环境影响评价范围

## 1.5 环境影响要素识别和评价因子筛选

对本项目运营过程中产生的环境影响因素进行识别，结果详见表1.5-1。

表1.5-1 项目环境影响因素识别矩阵表

| 时段 | 工况 | 性质/环境要素 | 李村河地表水体 | 海水水质 | 海洋沉积物 | 海洋生态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 正常 | 有利/不利影响 | 有利 | 有利 | 有利 | 有利 |
|  |  | 影响程度 | 中等 | 较小 | 较小 | 较小 |
|  |  | 影响时间 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
|  |  | 影响范围 | 局部 | 局部 | 局部 | 局部 |
|  |  | 是否可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 |
|  | 非正常(检修、事故等) | 有利/不利影响 | 不利 | 不利 | 不利 | 不利 |
|  |  | 影响程度 | 较大 | 较小 | 较小 | 较小 |
|  |  | 影响时间 | 短期 | 短期 | 短期 | 短期 |
|  |  | 影响范围 | 局部 | 局部 | 局部 | 局部 |
|  |  | 是否可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 |

由上表可知，本项目正常工况下尾水排放对排水口处的李村河地表水体、海水水质等会有改善作用，但在事故状态下排水将产生不利影响，主要影响李村河水质，对附近海域海水水质、沉积物、生物生态的影响范围为局部范围区域，影响程度较小。

根据对项目的工程分析、项目所在区域环境要素的特征及存在的环境问题，确定评价因子见表1.5-2。

表1.5-2 项目评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 污染源评价 | 废水 | pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、硫化物、挥发酚、汞、铜、铅、锌、镉、总铬。 |
| 环境质量现状调查与评价 | 地表水质 | 水温、pH、盐度、溶解氧、化学需氧量、叶绿素a、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐、石油类、悬浮物、铜、铅、锌、镉、铬、汞和砷等。 |
|  | 海水水质 | 水温、盐度、pH、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、亚硝酸盐(NO2-N)、硝酸盐(NO3-N) 、氨氮(NH3-N)、活性磷酸盐、石油类、悬浮物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、硫化物等。 |
|  | 海洋沉积物 | 有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷。 |
|  | 海洋生物生态 | 浮游植物、浮游动物、底栖生物。 |
| 环境影响评价 | 陆域地表水体 | CODCr、氨氮、总磷 |
|  | 海水水质 | CODMn、无机氮和磷酸盐 |
|  | 海洋沉积物 | SS、重金属等 |
|  | 海洋生态 | 浮游植物、浮游动物、底栖生物等 |
| 总量控制 | 废水污染物 | COD、氨氮、总磷、总氮 |

## 1.6 评价标准

(1) 环境质量标准

① 地表水环境

根据《青岛市水功能区划》(青政办发[2017]8号)，李村河源头至入海口河段为李村河景观娱乐用水区，水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类，调查站位处于李村河下游，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准。

② 海水水质

根据《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》的管理要求和海水水质标准中各类水质适宜的功能，位于四类功能区中的1号、2号、5号、6号、9号、10号站位按四类水质标准执行；位于二类功能区中的3号、7号、8号、11号、12号站位按二类水质评价标准执行；4号站位位于混合区内，原则上不执行水质标准，但因与四类功能区毗邻，故本次评价按四类水质标准执行。具体限值详见表1.6-1。

表1.6-1 海水水质标准限值

| 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 1 | 水温 | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其它季节不超过2℃。 | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃。 | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃。 |
| 2 | pH | 7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 | 6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 | 6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加量≤10 | 人为增加量≤100 | 人为增加量≤150 |
| 4 | DO＞ | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 化学需氧量(COD)≤ | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 无机氮(以氮计)≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 7 | 活性磷酸盐(以P计)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.045 |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 | 0.30 | 0.50 |
| 9 | 硫化物(以S计)≤ | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 10 | Hg≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
| 11 | Cu≤ | 0.010 | 0.05 | 0.050 |
| 12 | Pb≤ | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 13 | Zn≤ | 0.05 | 0.10 | 0.50 |
| 14 | Cd≤ | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
| 15 | 总Cr≤ | 0.10 | 0.20 | 0. 50 |

③ 海洋沉积物

根据近岸海域功能区划的环境保护要求和海洋沉积物质量分类，1号、4号、5号、9号站位执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)三类类海洋沉积物；其余站位执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)二类海洋沉积物。具体限值详见表1.6-2。

表1.6-2 海洋沉积物质量标准限值

| 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| 1 | 有机碳(×10-2)≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 硫化物(×10-6)≤ | 300.0 | 500.0 | 600.0 |
| 3 | 石油类(×10-6)≤ | 500.0 | 1000.0 | 1500.0 |
| 4 | Cu(×10-6)≤ | 35.0 | 100.0 | 200.0 |
| 5 | Pb(×10-6)≤ | 60.0 | 130.0 | 250.0 |
| 6 | Cd(×10-6)≤ | 0.50 | 1.50 | 5.00 |
| 7 | Zn(×10-6)≤ | 150.0 | 350.0 | 600.0 |
| 8 | Cr(×10-6)≤ | 80.0 | 150.0 | 270.0 |
| 9 | Hg(×10-6)≤ | 0.20 | 0.50 | 1.00 |

(2) 污染物排放标准

① 施工期

废气：施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放标准；

废水：施工人员的生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的B等级标准；

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

② 营运期

拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)；氟化物满足《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》(DB37/3416.5-2018)中的要求(2mg/L)。

## 1.7 环境保护目标

李村河污水处理厂现有尾水排水口位于该厂西侧约90m处，为3根DN1200的管道穿过环湾大道后沿排水明渠排入胶州湾，具体位置见图1.7-1；改造后，尾水排放口设置在李村河下游河段，挡潮闸上游。项目周围主要环境敏感保护目标见表1.7-1，图1.7-1。

表1.7-1 项目主要环境保护目标

| 序号 | 环境敏感目标 | 现状排水明渠 | 现状排水口 | 排水口改造后 | 人数 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 最近距离(m) | 方位 | 最近距离(m) | 方位 | 最近距离(m) |  |  |
| 1 | 新里海德公馆 | SW | 紧邻①(8) | W | 紧邻①(10) | W | 420 | 2900 | 1000 |
| 2 | 优尼小镇 | W | 14①(16) | SW | 25①(27) | SW | 670 | 1000 | 300 |
| 3 | 保利香槟国际 | SSW | 630 | SSW | 630 | SW | 1200 | 3600 | 1200 |
| 4 | 李村河 | W | 350 | NE | 605 | N | 占用 | / | / |
| 5 | 胶州湾 | N | 紧邻 | N | 480 | W | 50 | / | / |
| 注：括号中数值为现状排水明渠和现状排水口与最近居民楼座的距离；①为排水明渠和现状排水口与居民小区围墙的距离。 |

现状排水口和排水明渠附近主要的环境敏感目标为居民区，主要位于排水明渠西侧和西南侧，为新里海德公馆、优尼小镇以及保利香槟国际，保护目标为大气环境和声环境。现有尾水排放口设置在胶州湾内，直排入海，保护目标为海水水质。改造后，排水口设置在李村河下游河段，挡潮闸附近，与上述居民区的距离较改造前远，保护目标主要为地表水水质。

图1.7-1 本项目周边环境敏感目标分布图

# 2 工程概况与工程分析

## 2.1 项目基本情况

(1) 项目名称

李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程尾水排水口改造

(2) 地理位置与周围环境概况

青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程位于青岛市市北区环湾大道与规划长沙路交口，现李村河污水处理厂南，拟建项目用地原属青岛能源集团有限公司(泰能焦化厂)。

项目东侧原为青岛焦化制气有限公司；南侧为空地和废旧厂房；西侧临瑞海北路、环湾路，隔环湾路为绿地·新里海德公馆、优尼小镇和保利香槟国际；北侧为李村河污水处理厂现有厂区，再向北为镇平一路，隔镇平一路为李村河。

项目地理位置详见图2.1-1，周围环境概况详见图2.1-2。

(3) 建设单位基本情况

青岛李村河水务有限公司是青岛水务集团下属的全资子公司，负责本工程的建设工作。

青岛水务集团有限公司是按照青岛市委、市政府“建设全域统筹的现代市政服务体系，打造投融资能力强、辐射范围广、服务水平高的新型市政服务平台”的总体要求，经青岛市人民政府批准，由青岛市海润自来水集团有限公司、青岛市排水管理处所属二级单位、青岛城投集团环境能源有限公司整合组建的国有大型企业，于2013年1月30日挂牌，注册资本10亿元。

青岛水务集团是青岛市水务国有资产管理和基础设施投资运营主体，主要从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；管道材料设备销售；水务领域投融资及市场开发运营；房地产开发等相关业务。目前下设青岛市海润自来水集团有限公司、青岛水务集团排水分公司、青岛水务环境公司、青岛水务建设公司、青岛高新海润水务有限公司、青岛水务集团科技中心、青岛水务科技投资有限公司7个子公司，员工3500余人，其中，博士3人，硕士48人，大学本科及以上817人。

青岛水务集团在市委、市政府的直接领导下，始终把提高资源保障能力、确保供水安全、支撑城市发展、提升市民幸福感、推进节约型社会建设作为己任，通过市场化、规模化、专业化、科学化、多元化的水务产业及其产业链的锻造，把水务集团建成与青岛现代化国际城市地位相匹配的、具有区域影响力的、保障能力强、服务水平高、经济效益好、社会贡献大的新型优质企业上市公司，更好地担负起社会责任。

青岛水务集团下属的青岛水务环境公司于2008年9月注资5000万元成立，是以污水处理为主营业务的污水厂建设、管理及运营企业。公司现有独资、控股及参股的市内四区及城阳区、即墨市污水处理厂9座，实际处理能力84万吨/日，执行GB18918- 2002一级A排放标准。2012年12月正式划归青岛水务集团有限公司。公司现在运营的李村河污水处理厂总占地面积15.5公顷，服务面积124平方公里，一期规模为8万吨/日，于1998年2月投入运行；二期工程建设规模9万m3/d，于2008年投入运行。三期扩建工程建设规模8万m3/d，于2016年投入运行。自运行以来，李村河污水厂出水水质稳定，污染物去除率、出水达标率分别达到90%、95%以上，出水水质优于GB18918-2002一级A标准。近些年先后获得“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”、“全国城市污水处理厂示范项目单位”、 “全国十佳城市污水处理厂”、 “企业创新创效活动先进单位”、 “省级档案达标单位”、 “省级卫生先进单位”、 “青岛市绿化先进单位”等荣誉称号。李村河污水处理厂秉承优质服务的理念，凭借雄厚的资金实力，先进的污水处理技术和管理理念以及高素质的专业人才，高效地利用现有资源，实现最佳的社会效益，环境效益和经济效益。

图2.1-1 项目地理位置图

图2.1-2 项目周围环境状况图

## 2.2 工程概况

(1) 现有尾水排放口情况

本项目为青岛市李村河污水处理厂的尾水排放口，青岛市李村河污水处理厂位于青岛市市北区环湾大道与规划长沙路交口。现有李村河污水处理厂占地面积15.5公顷，四期扩建工程完成之后，总占地面积约20公顷。服务面积124平方公里。李村河污水处理厂现有工程与扩建工程位置分布见图2.2-1。

现有李村河污水处理厂处理尾水排放口位于李村河污水处理厂厂界西侧约90m处，为3根DN1200的管道穿过环湾大道后沿现状排水明渠排入胶州湾(见图2.2-1)，直线长度约为480m，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。

在本项目三期工程建设完成后，环湾大道西侧地块逐步开发建设为住宅小区，靠近排水明渠的小区居民针对排水口周边气味以及排出水水质多次向政府信箱进行投诉，希望对排放口进行改造。同时根据《关于加快整治入海排污口的通知》及李村河流域水环境综合治理方案，总排放口需要改动。

(2) 拟改造排水口情况

为避让沿李村河河堤上方架设的220KV高压线路及沿堤绿化带，确保安全及合法依规施工，在符合李村河流域水环境综合治理的综合部署以及李村河流域再生水回用规划需要的前提下，经综合考虑比选，拟改造的排水口位于李村河污水处理厂东北侧，李村河入海口挡潮闸以东约50m，排放管道从泵站接出后向东至厂区东侧规划路，再转向北通过李村河南堤后排入李村河，管道路由及排水口位置见图2.2-1。排放管道采用一根DN2000钢管和一根DN1200钢管，排入李村河河道。拟改造的排水口启用后，现有排放口及排放管道不再保留。

拟改造排水口建设内容主要有排水管道、排放井、抛石防冲等。排水管道、排放井、抛石平面布置、结构尺度见《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程尾水排水口改造项目环境影响报告表》“建设项目基本情况”相关章节内容。

图2.2-1 现有排水口与拟改造排水口位置

## 2.3 李村河污水处理厂概况

目前，李村河污水处理厂现有污水处理规模为25万m3/d，改造提标及四期扩建工程完成后，新增污水处理规模5万m3/d，总处理能力达到30万m3/d。本节将对现有污水处理工程概况及扩建工程概况进行简要介绍。

李村河污水处理厂现有工程概况和处理工艺、改造提标及四期扩建工程概况和处理工艺见《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程尾水排水口改造项目环境影响报告表》“建设项目基本情况”相关章节内容。

## 2.4 废污水处理效果分析

### 2.4.1 现有工程废污水处理效果

(1) 提标部分(25万m3/d)

现有25万m3/d污水一级处理工艺不变，二级处理和深度处理水量由25万m3/d减量至20万m3/d，经原处理系统后进入新建20万m3/d气浮池；提标减量的5万m3/d污水经初沉池后分流出来，进入一座新建5万m3/d的生物处理构筑物(膜格栅+MBR生物池)。处理后的出水进入新建次氯酸钠+臭氧接触消毒设施处理，尾水进入排水泵房。

① 现有工艺存在的问题

改造提标主要难点主要在于COD、氨氮的稳定达标，同时由于各指标之间的相关性，为了保证TP和BOD5的稳定达标，出水SS也需控制在5mg/L之内。由于现有李村河污水厂是在原设计规模17万m3/d、以及二级排放标准的用地指标上经过两次改造扩建完成的，因此部分构筑物及处理设施裕量很小，加上污水厂进水负荷较高，如果不进行改造提标，不能稳定的达到新的标准。因此采取降低现状二级处理的运行负荷，由25万m3/d减量至20万m3/d，分流出来的5万m3/d污水经新建二级处理设施进行处理。

② 现状减量至20万m3/d

一级处理：采用现有预处理(粗、细格栅→进水泵房→曝气沉砂池→初沉池)。

二级处理：COD、氨氮稳定达标问题通过降低处理负荷的方式解决，即现有污水厂原生物系统及深度处理处理量由25万m3/d减量至20万m3/d，延长生物池停留时间至21h以上，同时也为优化运行条件创造基础，确保氨氮、总氮、BOD在生物处理阶段解决。

深度处理：在现有深度处理基础上增加高速气浮处理，SS问题通过在原处理系统后增设高速气浮池进一步去除SS及TP，气浮池分为混凝区、絮凝区、气浮区、压力溶气系统及释放装置，气浮池上盖厂房，根据规划要求按半地下布置考虑。

消毒工艺：现状消毒设施取消，采用新建次氯酸钠+臭氧接触消毒，有效加氯量60mg/L，臭氧投加量40mg/l，同时投加臭氧亦可去除难降解溶解性COD和色度，次氯酸钠对COD也有一定的去除作用。消毒设施为提标部分与扩建部分合用，新增加氯间，内设10m³次氯酸钠储罐4套，新增臭氧发生器间及液氧站，内设40m³液氧罐2个；新建臭氧接触池一座，有效容积1592m3，加氯接触池一座，有效容积1449m3。

现状李村河污水厂通过精心运行，出水指标已经优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准，并且大部分时间内COD和氨氮基本可达到地表水Ⅳ类标准。但是在进水负荷高时存在运行裕量小，氨氮、COD不能稳定达标，通过即将实施的改造提标后，能够保障出水稳定达到新的出水标准，减小现状运行压力。提标部分(20万m3/d)尾水排放达标性分析见表2.4-1。

表2.4-1 提标部分(20万m3)尾水排放标准可达性分析表

| 项目 | 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 浓度(mg/L) | 900 | 430 | 750 | 58 | 80 | 13 |
| 现有预处理 | 去除效率(%) | 50 | 40 | 50 | / | 10 | 5 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 450 | 258 | 375 | 58 | 72 | 12.4 |
| 现有生物处理 | 去除效率(%) | 91.1 | 94.2 | 96 | 97.4 | 79.2 | 67.6 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 15 | 4 |
| 现有深度处理 | 去除效率(%) | 12.5 | 33.3 | 33.3 | / | / | 87.5 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 35 | 10 | 10 | 1.5 | 15 | 0.5 |
| 新建气浮 | 去除效率(%) | / | 50 | 50 | / | / | 40 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 35 | 5 | 5 | 1.5 | 15 | 0.3 |
| 新建臭氧氧化、加氯消毒 | 去除效率(%) | 14.3 | / | / | / | / | / |
|  | 出水浓度(mg/L) | 30 | 5 | 5 | 1.5 | 15 | 0.3 |
| 出水标准 | ≤30 | ≤6 | ≤10 | ≤1.5(2) | ≤15 | ≤0.3 |

③ 分流5万m3/d

一级处理：采用现有预处理(粗、细格栅→进水泵房→曝气沉砂池→初沉池)。

生物处理：新建工艺在设计中主要结合李村河污水厂进水水质较高、场地较为狭小，采用了占地较小的MBR工艺。工艺流程：分流5万m3/d预处理后→新建5万m3/d膜格栅→新建5万m3/dMBR生物池(采用改良A/A/O-MBR工艺)。膜格栅主要功能是为保证后续MBR工艺稳定运行。MBR生物池主体单元包括生物池和MBR设备间，生物池总水力停留时间为16.5h，分别为厌氧区、缺氧区、好氧区，为了保证TN的达标，在好氧区后面增加了后缺氧区的设计，通过投加碳源去除TN。生物池出水自流进入膜分离池，在产水泵的抽吸作用下，使用膜过滤的方式实现完全的固液分离。MBR设备间主要有膜分离池，设置MBR膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫、吊装等系统，微滤膜类型为PVDF中空纤维膜，微滤膜孔径0.1um，膜通量为15.21LMH。

消毒工艺：现状消毒设施取消，采用新建次氯酸钠+臭氧接触消毒。

分流的5万m3/d经新建设施处理后，通过增加生物池水力停留时间、增加臭氧投加量等措施，能够保障出水稳定达到新的出水标准。提标部分(分流5万m3/d)尾水排放达标性分析见表2.4-2。

表2.4-2 提标部分(5万m3)尾水排放标准可达性分析表

| 项目 | 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 浓度(mg/L) | 900 | 430 | 750 | 58 | 80 | 13 |
| 经原有粗格栅、细格栅及提升泵房 | 去除效率(%) | 10 | 5 | 15 | / | 3 | 1 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 810 | 409 | 638 | 58 | 78 | 12.9 |
| 经原有曝气沉砂池及初沉池 | 去除效率(%) | 44.4 | 36.8 | 41.2 | / | 7.2 | 4 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 450 | 258 | 375 | 58 | 72 | 12.4 |
| 经膜格栅 | 去除效率(%) | 15.6 | 14.7 | 22.7 | / | 5.6 | 6.9 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 380 | 220 | 290 | 58 | 68 | 11.5 |
| 经二级处理 (改良A/A/O-MBR) | 去除效率(%) | 90.8 | 97.7 | 98.3 | 97.4 | 77.9 | 97.4 |
|  | 出水浓度(mg/L) | 35 | 5 | 5 | 1.5 | 15 | 0.3 |
| 臭氧氧化、加氯消毒 | 去除效率(%) | 14.3 | / | / | / | / | / |
|  | 浓度(mg/L) | 30 | 5 | 5 | 1.5 | 15 | 0.3 |
| 出水标准 | ≤30 | ≤6 | ≤10 | ≤1.5(2) | ≤15 | ≤0.3 |

### 2.4.2 扩建工程废污水处理效果

预处理：李村河污水处理厂四期扩建5万m3/d预处理设施，工艺流程为：进水→粗格栅→进水泵房→细格栅→曝气沉砂除油初沉池→后续工段。进水泵房前置，粗细格栅及提升泵站合建，上部设置单层覆盖厂房并覆土，池体及设备封闭加盖，集中除臭，粗、细格栅栅条间隙分别为20mm、5mm；曝气沉砂除油初沉池集除油、除砂、沉淀功能为一体。

生物处理：采用了占地较小的MBR工艺。流程：扩建5万m3/d预处理后→新建5万m3/d膜格栅→新建5万m3/d MBR生物池(采用改良A/A/O-MBR工艺)。该部分工艺及设施与改造提标分流出的5万m3/d处理工艺相同。

消毒工艺：采用新建次氯酸钠+臭氧接触消毒。

本次改造提标及四期扩建工程采用的“进水→粗格栅→进水泵房→细格栅→曝气沉砂除油初沉池→膜格栅→新MBR生物池(采用改良A/A/O-MBR工艺)→次氯酸钠+臭氧接触消毒”工艺与张村河污水处理厂处理工艺相同。张村河污水处理厂处理能力4万m3/d，于2018年6月投入使用，出水COD、氨氮、总磷可稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准，其他指标满足V类标准。本项目进水水质虽然劣于张村河污水厂的进水水质，但项目处理的污水主要为生活污水，进水中无特征污染物，通过增加生物池水力停留时间、增加污泥量、臭氧投加量等措施，能够保障出水稳定达到新的出水标准。扩建部分(5万m3/d)尾水排放达标性分析见表2.4-2。

## 2.5 新建入河排水口基本情况

(1) 入河排水口位置

李村河污水处理厂工程排水口位于李村河入海口上游50m处。排水口坐标为120°21'29"E、36°9'14"N。

(2) 入河排水口类型

本项目入河排水口类型为改建。

(3) 入河排水口性质

本入河排水口排放李村河污水处理厂的尾水，其性质为污水处理厂尾水入河排水口。

(4) 入河排水口排放方式

持续性排放。

(5) 入河排水口入河方式

泵站+管道直排。

## 2.6 污水量

目前李村河污水处理厂处理能力为25万m3/d，主要为生活污水，工业废水水量约占4-5%，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。目前李村河污水厂已满负荷运行，但仍存在溢流情况，根据《李村河流域水环境治理工作方案》，青岛水务集团有限公司拟在污水厂南侧新增征地4.88万m2，建设青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程(以下简称“改造提标及四期扩建工程”)，新增污水处理能力5万m3/d。该工程完成后，污水处理厂处理能力达到30万m3/d。

因此，本项目入河排水口尾水排放量为30万m3/d。

## 2.7 污水处理程度

污水处理厂的出水水质控制指标见表2.7-1。根据污水处理厂进水水质和出水水质，可以知道各项污染物要求的去除率，如下表所示。

表2.7-1 本项目进出水水质及去除率

| 项目 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质(mg/L) | 430 | 900 | 750 | 58 | 13 |
| 设计出水水质(mg/L) | 6 | 30 | 10 | 1.5(2) | 0.3 |
| 处理程度(%) | 98.6 | 96.7 | 98.7 | 97.4(96.6) | 97.7 |
| 备注：“( 2)”为每年12月1日至次年3月31日(总天数为121天)氨氮出水水质标准。 |

## 2.8 尾水中所含主要控制因子种类及其排放浓度、总量

李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后，日处理废水量30万m3/d，经污水处理厂处理后排放。项目出水中主要污染物源强情况如表2.8-1和表2.8-2所示。拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)。

表2.8-1  尾水中主要控制指标排放情况表

| 控制指标 | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 30万m3/d | 浓度mg/L | 900 | 430 | 58 | 13 |
|  |  | 含量t/a | 98550 | 47085 | 6351 | 1423.5 |
| 出水 | 30万m3/d | 浓度mg/L | 30 | 6 | 1.5(2) | 0.3 |
|  |  | 污水处理削减量t/a | 95265 | 46428 | 6168.6 | 1390.65 |
|  |  | 平均排放量t/a | 3285 | 657 | 182.4 | 32.85 |
| 备注：“(2 )”为每年12月1日至次年3月31日(总天数为121天)氨氮出水水质标准。 |

表2.8-2  改造提标和扩建后尾水中主要控制指标排放削减量

| 控制指标 | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有 | 25万m3/d | 浓度mg/L | 50 | 10 | 5(8) | 0.5 |
|  |  | 含量t/a | 4562.5 | 912.5 | 547.00 | 45.62 |
| 提标扩建 | 30万m3/d | 浓度mg/L | 30 | 6 | 1.5(2) | 0.3 |
|  |  | 排放量t/a | 3285 | 657 | 182.40 | 32.85 |
| 削减量t/a | 1277.5 | 255.5 | 364.60 | 12.77 |
| 备注：“(2 )”为每年12月1日至次年3月31日(总天数为121天)氨氮出水水质标准。 |

# 3 区域环境概况

## 3.1 李村河流域概况

李村河流域是青岛市五大排水系统之一，李村河源于石门山南侧卧龙沟，流经毕家上流、姜家下河、王家下河、李村，沿线有金水河、侯家庄河、南庄河、张村河、大村河、郑州路河、水清沟河等支流汇入，穿过环湾路向西汇入胶州湾。李村河全长17公里，流域总面积171.30平方公里。李村河作为青岛市李沧区的一条主要河流，为青岛市区最大的水系，是市区主要的防洪排涝河道，也是李沧区战略布局中四带之一——休闲产业带。李村河流域水系见图3.1-1。

图3.1-1 李村河流域水系图

李村河是一条典型的季节性河流，暴雨季节，河道水位暴涨，而平时则河床中水量较少。作为青岛市重要的泄洪通道，为保证其泄洪功能，平时河床大部分地区没有蓄水，野草丛生，且部分河床裸露，在李村河部分河段设置水坝，形成较宽阔的水面。目前，对李村河进行筑坝蓄水，通过修建橡皮坝分时段满足蓄水和泄洪的要求，取得了较好的效果。

李村河流域分为上游、中游和下游。李村河上游河段自青银高速公路至毕家上流水库止，全长约9.8公里，其中，李村河主河道全长约7.5公里，主要支流金水河长约2.3公里；李村河中游西起君峰路，东至青银高速，全长约3km，河段宽度在60-70m之间；李村河下游河段东起君峰路，西止于李村河入海口，全长约3.5km。李村河上、中、下游位置分布见图3.1-2所示。

图3.1-2 李村河上、中、下游河段位置分布

李村河上、中、下游整治工程自2009年开始着手实施，目前已整治完毕。李村河上中下游治理工程各有不同的定位。其中上游发展滨河休闲文化产业，建设休闲景观长廊；中段改造提升李村大集，建设特色购物、餐饮、娱乐街区；下游则规划建设海、河景观设施，建设河滨景观带和休闲旅游区。李村河上游河段现状见照片3.1-1、照片3.1-2；李村河中游河段现状见照片3.1-3。常年水质监测数据表明，李村河中上游整治工程完工后，李村河河道水质得到较大的改善，目前，基本满足地表水V类水质标准。

照片3.1-1 李村河上游河段现状

照片3.1-2 李村河上游河段现状

照片3.1-3 李村河中游河段现状

图3.1-3 李村河流域污水处理厂分布位置

李村河中上游段河水主要来源自然径流，径流量很小，通过整治和河道治理，污水直排现象很少，基本能达到李村河景观用水区的V类地表水标准。通过实际踏勘和调查发现，在非雨季，李村河在重庆路断面基本处于断流状态。本项目拟设置的入河排水口位于李村河下游河段，该河段河水主要为生态补水，由李村河污水厂达标排放后的尾水通过舞阳路、重庆路管道向河道注入。

## 3.2 李村河流域排水系统现状

### 3.2.1 排水系统现状

李村河流域位于青岛市区中北部，南至孤山、北岭山、洪山坡，北至牛毛山、卧狼山，东至崂山、午山、金家岭和浮山一线，西至胶州湾。李村河污水系统南临海泊河污水处理系统，北临娄山河污水系统，东南与麦岛污水系统相接。服务范围主要为原四方区的北部、市北区的北部、崂山区的北部、李沧区的南部和东部，是青岛市现状七个污水系统中流域面积最大的一个，所辖李村街道办事处、虎山路街道办事处、浮山路街道办事处、九水路街道办事处，市北区的水清沟洛阳路街道办事处、开平路街道办事处、洛阳路街道办事处、河西街道办事处，崂山区中韩街道办事处北部及市北区的浮山新区街道办事处、合肥路街道办事处、同安路街道办事处共计12个街道办事处，该排水区总服务面积约124 平方公里(不含山体)。该流域总体地形东高西低，所有河流最终均汇入胶州湾。李村河污水系统内现有污水泵站四座，污水处理厂2座。李村河污水系统现有污水管道已达到500公里，污水集中收集处理率约95%。李村河污水厂位于李村河下游入胶州湾口处，现状处理规模25万m3/d。境内张村河污水子系统建有4万m3/d污水厂一座，2018年6月通水运行。李村河的支流主要有：张村河、大村河、水清沟河、金水河、苏家庄河、侯家庄河、南庄河以及郑州路河等。

图3.2-1  李村河排水系统废污水收集范围

### 3.2.2 排水系统规划

根据青岛市城市总体规划，适应城市排水发展的新形势，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，完善“截污纳管、雨污分流、厂网协调、泄洪顺畅、生态利用”的排水系统，不断提高排水设施承载能力，满足新型城镇化和生态文明建设要求。

规划目标：

至2020年，城市污水全收集全处理，出水水质达到一级A或以上，鼓励和推广污水再生利用，再生水利用率达到50%。

至2020年，污水处理厂污泥无害化处置率达到90%。

至2020年，雨水管网设计重现期中心城区3-5年，非中心城区2-3 年。

至2020年，通过雨水资源化利用工程，雨水利用率达到5%。

至2020年，建成过城河道健康保障体系和管理机制，实现“河畅、水清、岸绿、景美”。

至远期，雨水利用率达到8%。

至远期，污水处理厂污泥无害化处置率达到100%。

### 3.2.3 李村河流域污水系统配套污水管网规划建设情况

(1) 李村河污水子系统

规划主要污水干管系统：李村河南岸污水干管系统、李村河北岸污水干管系统、张村河下游污水干管系统、杨家群河污水干管系统、河西河污水干管系统、瑞海路污水干管系统、重庆路污水干管系统、四流南路污水干管系统、水清沟河污水干管系统、唐河路污水干管系统等。

本区域内污水主次干管已经建成，本次规划重点是打通断头管线，完善配套污水管线，加强河道截污，控制点源及面源污染。

(2) 张村河污水子系统

规划主要污水干管系统：张村河上游(枯桃以上段)污水干管系统、张村河南岸(枯桃—海尔路)污水干管系统、海尔路(辽阳路—张村河)污水干管系统、张村河上游北岸污水干管系统(枯桃—海尔路)等。

本区域张村河中游沿岸截污干管系统已经形成，上游污水主干管未形成，本次规划重点是完善崂山区张村河上游污水干管及两侧区域雨污分流改造。

### 3.2.4 李村河流域配套再生水管网规划建设情况

根据已批复相关规划及近期建设需要，配套新建再生水管道，各系统内规划再生水管网建设规模如下：

李村河再生水子系统：沿李村河、张村河、大村河、四流南路、四流中路、黑龙江路等建设主干管，新建李村河北岸再生水主干管，管径DN1000~DN100，近期建设管道长度60公里，远期建设管道长度约109.1公里。同时，生态补水管道也在同步建设，管径分别为DN800和DN1200。

张村河再生水子系统：远期新建再生水厂-海尔工业园再生水主干管，管径DN600，管道长度约8.0公里。

## 3.3 李村河流域污水处理现状

### 3.3.1 流域内取排水现状

(1) 取水口分布现状

根据现状调查资料以及实地踏勘，本项目评价范围内无工业用水、生活用水取水口。

(2) 排水口分布现状

经过实际调查，李村河下游主要排水口有两个，分别位于李村河舞阳路、李村河与重庆路交叉口处(见图3.3-1)，为生态补水排放口，来源于李村河污水处理厂达标排放后的尾水，日均排放规模分别为5万m3和15万m3，排放水质达到地表水V类标准。其他污水排放口分布在大村河、水清沟河等李村河支流内，这些污水排放口的特点是排放规模小、分散且无序，在非雨季，支流地表径流很少，污水入河后不能得到有效的稀释，导致河段水质超标严重。近些年，通过启动大村河综合整治行动，积存淤泥被清除，污水乱排、偷排的现象也得到制止，大村河河水水质有日益变好的趋势。

图3.3-1 李村河下游河段主要排水口分布

### 3.3.2 流域内污水处理现状

李村河流域范围内总共建有两座污水处理厂，其中，李村河污水处理厂位于李村河下游入海口附近；张村河污水处理厂位于张村河中游位置。

由于城区人口的增加，工业发展的迅猛，居民和工业企业产生的污水量增大，但作为城市基础设施的污水处理工程的建设缺相对滞后，李村河污水处理厂服务范围内的城中村如河西村、阎家山村废污水处于零散、无序排放状态，未能得到有效的集中处理后直排入李村河下游，直接导致李村河胜利桥国控断面河道水质的超标，对区域环境以及李村河河道水质造成一定威胁，同时，污水入海后对海洋环境的影响也是显而易见的。

张村河中游的张村河污水处理厂于2018年6月通水运行，其出水标准达到地表水V类水标准以上，是青岛市目前排放标准最高的污水处理厂；同时，也是青岛市首个在流域中上游建设布局的污水处理厂，可以形成上中下游三级联动的流域水环境综合整治的模式创新；污水处理后的再生水直接作为张村河、李村河河道生态补水、城市景观绿化、再生水源热使用，有效形成水处理、水利用、水生态的区域水系统。张村河污水处理厂服务范围31.2平方公里，服务城区人口30万人以上，每年污水处理量1460万吨，水污染物COD减排11096吨，氨氮减排700.8吨，再生水回用率达到100%，实现了污水处理、再生水资源利用、河道生态修复多措并举，可以更好的支撑青岛市城市水环境质量提升，促进城市可持续发展。

李村河流域水质问题主要集中在李村河流域下游，李村河支流(水清沟河、大村河等)由于常年生活污水和工业废水的排入，距海又较远，加之地表径流又很少，使污染物不能及时的排泄稀释，导致水质常年较差。这些河道均成为纳污河，河道水质多为严重污染级，基本丧失了使用功能。监测资料显示，降雨过后，李村河中下游监控断面的水质超标现状严重，究其原因：雨污未分流，上游大村河、水清沟河等支流内部分明沟暗渠积存的污水及淤泥随雨水进入河道所致。

2017年环保督察期间，有关部门对李村河下游溢流污水量进行统计分析，污水溢流量达到2-4万吨/天。

因此，污水处理能力不足、污水收集设施不完善、城中村废污水直排入河以及雨后溢流是李村河下游污水处理面临的现状。随着李村河下游河流整治工程的推进以及青岛市排水系统的规划，城中村废污水通过暗渠等直排入河、雨污混流、污水冒溢等现象将逐渐消失。李村河污水处理厂四期扩建工程的实施，将增加5万吨/天的处理能力，对李村河下游溢流的污水进行收集和处理并达标后排放。

## 3.4 区域气象条件

青岛属海洋性气候，空气湿润，温度适宜，四季分明，1月份气温最低，日平均气温低于0℃，平均每年约47天，8月份气温最高，日最高气温≥30℃，平均每年约12.4 天。

(1) 气温

该区域春季持续时间较长，气温回升缓慢；夏季较内陆推迟1个月到来，湿润多雨，但无酷暑，7月平均温度23℃；秋季天高气爽，降水少，持续时间长；冬季较内陆推迟15-20天到来，气温低，但并无严寒，一月平均日最低气温-3℃。

(2) 降雨

年平均降水量：青岛地区多年平均685.4mm；

年最大降水量：青岛地区1227.6mm(出现在1975年)；

年最小降水量：青岛地区263.8mm(出现在1981年)；

一日最大降水量：青岛地区182.0mm(出现在1970年9月3日)。

降雨多集中在每年的6月下旬至9月上旬，降水量约占全年总降水量的70%左右。

(3) 风

①风频

青岛市全年以E、NW、NNW风占主导，三向风频率之和为 35.9%；静风频率最小，为2.3%；NNE、W次之，各为2.6%、3.2%。冬季(12～2月)NW 和 NNW 风占主导地位，静风最少，SSE、SE向风也很少出现。春季(3～5月)是由冬、夏过度季节，与冬季相比，风向比较分散，偏北风明显减少，偏南风明显增多。夏季(6～8月)与冬季相反，风向多集中在ENE～SE向，WSW～NNE向风很少出现。秋季(9～11月)，偏北风和偏西风较夏季明显增多，SE～ENE向风明显减少，9、10月份风向相对分散，11月份已接近冬季风特征。

青岛市累计各向风频率玫瑰图见图3.4-1。

图3.4-1 青岛市累计各向风频率玫瑰图

② 风速

胶州湾及青岛前海海域平均风速为3.6 m/s。月平均风速以11月、12月最大，7月份为最小，分别为4.1m/s、4.0m/s和2.9m/s。11月、12月份风速偏大，主要是频繁的冷空气所影响。全年以NW～N风速较大，平均为4.7m/s；SSE向和NE向风速较小，分别为2.7m/s和2.4m/s。

(4) 湿度

胶州湾海域年平均相对湿度为73%，7月份最高，为89%；12月份最低，为68%。

## 3.5 周围海域海洋水文特征

### 3.5.1 潮汐

根据胶州湾东岸南部的青岛大港长期的潮汐资料，项目附近胶州湾海域海洋水文情况如下。

(1) 资料情况

图3.5-1为大港验潮站在当地验潮零点和黄海基面的各种潮位关系图示。

图3.5-1 大港潮汐观测站各高程关系示意图

(2) 潮汐特征

影响项目附近海域潮汐变化的潮波系统为：黄海南部的日潮潮波系统和海州湾以东的半日潮潮波系统。以半日潮波为主，日潮波较弱。黄海是个半封闭的长方形浅海，其宽度不大，因此进入黄海的潮波，不管是入射波还是反射波，均为kelvin波。半日潮波在由东海进入黄海后，基本保持前进波的特征，在其向北传播的过程中，一部分首先由山东半岛南岸反射，尔后一部分为辽东半岛南岸所反射。如此形成两支强度不同的kelvin波(入射波与反射波)的叠加，分别于成山头外海(约37°38′N，123°15′E)和苏北外海(约34°51′N，121°05′E)形成两个M2分潮无潮点，构成两个左旋潮波系统。影响本海区的主要是后一潮波系统。由于该潮波系统是左旋的，其等潮时线由无潮点向外呈辐射状，所以山东半岛南岸，潮波峰线由北向南转播，发生高潮的时间是由北向南渐次推后。

日潮波(K1分潮)由于波长较长，所以其在黄海上的无潮点较苏北外海M2分潮无潮点更偏南，即在33°41’N，121°53’E附近。在这里K1分潮构成一个左旋日潮波系统。本海区的潮汐主要受制于以上这两个无潮点构成的潮波系统。

由数值模拟渤海、黄海、东海M2分潮和K1分潮同潮图以及青岛海域的主要半日分潮、全日分潮的同潮图上可以看出，青岛沿海海域主要受海州湾外逆时针旋转的半日潮潮波系统的控制，潮波自东北向西南传播，潮时递增，平均潮差逐渐增大。

图3.5-2 影响青岛海域潮汐变化的潮波系统K1、M2分潮的同潮图

(虚线，等迟角线，单位：°；实线，等振幅线，单位：cm)

图3.5-3 青岛海域的M2、K1分潮的同潮图

(实线，等迟角线，单位：°；虚线，等振幅线，单位：m)

(3) 潮汐类型

潮波在传播过程中受海区地形的影响，当海区固有频率与某一主要天文分潮的频率相近时，潮波会发生共振现象。潮汐类型是根据潮型数F=(HK1+HO1)/HM2来划分的，潮型数F表示3个主要分潮(M2、K1、O1)的相对重要性；根据F值的大小，潮汐一般可划分为4种类型，即：规则半日潮(0.0＜F≤0.5)，不规则半日潮(0.5＜F≤2.0)，不规则日潮(2.0＜F≤4.0)和规则日潮(F＞4.0)。

项目附近海区的潮汐特征比值F=(HO1+HK1)/HM2=0.37，小于0.5，为规则半日潮区，图3.5-4为青岛海域潮汐特征值分布图。

工程附近海区一天出现两次高潮和两次低潮，两次高潮的高度相差很小。但随着月球赤纬的变大，也出现了潮汐日不等现象。月赤纬增大(回归潮)附近，潮汐日不等较显著；月球在赤道附近(分潮点)潮汐日不等几乎消失。潮汐不等的性质，由日潮和半日潮相位差决定。

图3.5-4 青岛海域潮汐特征值分布

### 3.5.2 波浪

由于胶州湾水域相对封闭，水域内的波浪主要由风形成，即是说海湾内的波浪主要是短风区的浅水风浪，其特点是有风就有浪，风停浪消；一般情况下，波高尺寸较小，波浪周期也较小。

另外，胶州湾湾口为一狭窄的海峡，宽约3km，外海偏东向的大浪可由小麦岛一带海区传至湾内。但是由于外海水深和复杂地形变化的影响。波高不断衰减，同时波向也不断发生变化。从波浪在传播过程中，外海波浪进入黄岛前湾的黄岛—安湖石一带海区时，波高衰减70%，波向也由ESE向变为E向；当波浪传至安湖石—显浪咀一线海区时，波高可衰减80%，波向变为ENE～NE向；当波浪向北及东北向传播时，至5m等深线处，波高的衰减达90%以上。至5m等深线以浅海区，基本不受外海波浪的影响。

### 3.5.3 海流

胶州湾的海流状况表现为外海的海水偏西向进入胶州湾外湾口(团岛—薛家岛)后开始分向：一股为偏西南向进入黄岛前湾和海西湾；另一股为主流，绕过团岛咀，偏西北向进入胶州湾内湾口。再分向：一股北偏东向进入沧口水道；一股北偏西向，由中沙礁西侧进入内湾；还有一部分由中央水道北进。

总体上看，胶州湾的海流涨潮期间的流速大，最大流速成超过300cm/s。落潮期间的流速小；涨潮流历时比落潮流历时短约1小时；海流的垂直分布，在强流区，流向基本致，流速基本均匀。由于胶州湾岸边地形和海底地形复杂，半岛对峙、岬角突出、湾中水下暗礁、深水道和海底盆地等影响，在湾口等区域形成了强流区。最大实测流速达200cm/s以上。

## 3.6 区域地质地貌

青岛为海滨丘陵城市，新区为崂山余脉组成，崂山西南向一只余脉跨越胶州湾，构成海岸丘陵，山间小平地连绵起伏，新区为山岭加沿海小平原，山势比老市区高，山头多。

胶州湾是“口小腹大”的半封闭海湾，湾口部分为基岩，湾顶发育了大片潮滩。胶州湾南部水深较大，北部较浅，湾口水深最大，可达60多米。水深总体从湾口向两侧及湾顶逐渐变浅。本研究区位于胶州湾湾顶，因沉积物的淤积，地形平坦，形成大片浅水地形，分布有7~8km宽的潮间滩地和宽阔的浅水区，水深小于5米，地形坡度一般小于13°。

(1) 海湾底质与浅地层

胶州湾内沉积物类型较多，且有一定分布规律，总体呈湾口区及水道区泥沙较粗，浅滩泥沙较细的特点。

湾顶区海底沉积物厚度大，基岩埋深一般在15m以。根据沉积物结构特点、浅地层图像和钻孔资料，将胶州湾基岩以上地层可分为4层，由下而上为：①亚粘土(粘土)、亚砂土、砂砾层；②粘土、亚粘土、砂、砂砾互层；③淤泥质粉砂层；④淤泥质粉砂或粉砂质淤泥层。

(2) 胶州湾顶地貌

① 海岸地貌

胶洲湾顶主要地貌类型为潮滩。目前，胶州湾潮滩的近岸多被围填成盐田或养虾池，使潮滩变窄，但堤坝前的潮滩宽度常在1000m以上，坡降小于2.0‰，剖面线均呈直线形。组成物质自岸向海由细变粗：为粉砂质泥、淤泥质粉砂、粉砂等。

② 海底地貌

胶州湾的北部是潮间岸滩自然下延的水下浅海平原，其地势平坦，向湾口微倾，底质细腻，多为淤泥质粉砂，仅胶州湾东北部浅水平原的地形和组成物质较复杂。其中，李村河口外，2m等深线明显向海弧形突出，构成了小型的水下三角洲。另外，大沽河和洋河河口的水下，均有扇形展布的水下三角洲发育。

图3.6-1 胶州湾沉积物类型分布                                                 图3.6-2 胶州湾基岩埋深图

## 3.7 区域环境质量现状调查与评价

### 3.7.1 李村河下游河流水质现状调查与评价

为分析项目拟设置排水口附近的水质质量现状，中国海洋大学于2018年9月8日对排放口附近水域的水质状况进行了调查；同时引用2018年1月以来青岛市环境保护委员会办公室对李村河张村河水质进行监测的部分周报数据，用以分析李村河、张村河下游河段(君峰路桥至胜利路桥段)水质质量变化状况。

#### 3.7.1.1 2018年9月水质监测数据

(1) 站位布设与监测时间

中国海洋大学与2018年9月8日在入河排水口附近李村河入海口河流段设置了4个监测点位，站位位置见表3.7-1，站位图见图3.7-1。

图3.7-1监测点位分布图

表3.7-1 监测站位经纬度坐标

| 监测时间 | 站号 | 经度 | 纬度 | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年9月 | L1 | 120°22'0.89"东 | 36°9'5.93"北 | 水质 |
|  | L2 | 120°21'53.68"东 | 36°9'9.05"北 | 水质 |
|  | L3 | 120°21'45.14"东 | 36°9'12.60"北 | 水质 |
|  | L4 | 120°21'35.71"东 | 36°9'16.73"北 | 水质 |

- 监测项目与分析方法

水质调查项目：水温、pH、盐度、溶解氧、化学需氧量、叶绿素a、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐、石油类、悬浮物、铜、铅、锌、镉、铬、汞和砷等共19项。

分析方法：按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表4中的分析方法进行。

- 执行标准与评价方法

根据2017年1月调整后的《青岛市水功能区划》，李村河源头至入海口河段为李村河景观娱乐用水区，水质目标为《地表水环境质量标准》V类，调查站位处于李村河下游，执行《地表水环境质量标准》V类标准，各评价因子V类标准见表3.7-2。

评价方法：根据监测结果，利用《环境影响评价导则》(HJ 2.3-2018)所推荐的单项水质参数法进行评价。

表3.7-2 评价因子执行的地表水水质标准              单位:mg/L

| 项目 | pH | DO | CODCr | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V类 水质标准 | 6~9 | ≥2mg/L | ≤40mg/L | 2mg/L | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 项目 | 铅 | 锌 | 镉 | 六价铬 | 汞 | 砷 |  |
| V类 水质标准 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 |  |

- 单项水质参数i在j中占的标准指数。

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij：污染物i在监测点j的浓度，mg/L。

Csj：水质参数i的海水水质标准，mg/L。

- 调查结果与评价

调查结果见表3.7-3；评价结果见表3.7-4。

根据2018年9月8日的调查结果可知，L1、L2站位的所有评价因子均满足V类地表水水质标准。L3站位的pH、氨氮、总磷超过V类地表水水质标准，其中pH超标倍数为0.02倍，超标率较小，氨氮、总磷的超标倍数分别为0.51和0.49；L4站位的氨氮超过V类地表水水质标准，超标倍数为2.01。该河段主要污染物为氨氮和总磷。

氨氮、总磷超标的原因：通过实际调查并结合历史数据不难发现，超标调查站位上游城中村等未经收集达标处理的生活污水排入李村河是导致氨氮和总磷超标的主要原因。

表3.7-3 2018年9月8日水质监测结果

| 监测项目 | 单位 | 评价 标准 (mg/L) | 监测点位(采样时间：2018年9月8日) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 水温 | °C | —— | 29 | 28.8 | 30 | 28.1 |
| pH | —— | 6-9 | 8.68 | 8.37 | 9.21 | 7.73 |
| DO | mg/L | ≥2.0 | 5.89 | 6.12 | 8.32 | 8.46 |
| 石油类 | mg/L | ≤1.0 | 0.028 | 0.025 | 0.042 | 0.046 |
| CODMn | mg/L | ≤40 | 3.56 | 3.40 | 6.88 | 1.87 |
| BOD5 | mg/L | ≤10 | 2.66 | 7.85 | 7.84 | 5.15 |
| 氨氮 | mg/L | ≤2.0 | 1.43 | 1.80 | 3.01 | 6.02 |
| 总氮 | mg/L | —— | 5.22 | 6.44 | 4.16 | 7.33 |
| 总磷 | mg/L | ≤0.4 | 0.243 | 0.229 | 0.597 | 0.307 |
| 硫化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 1.95×10-3 | 0.82×10-3 | 1.36×10-3 | 1.46×10-3 |
| 铅 | mg/L | ≤0.1 | 1.05×10-3 | 1.29×10-3 | 0.99×10-3 | 1.28×10-3 |
| 锌 | mg/L | ≤2.0 | 15.26×10-3 | 21.36×10-3 | 17.83×10-3 | 24.17×10-3 |
| 镉 | mg/L | ≤0.01 | 0.083×10-3 | 0.108×10-3 | 0.092×10-3 | 0.132×10-3 |
| 铬 | mg/L | ≤0.1 | 0.73×10-3 | 0.77×10-3 | 1.04×10-3 | 0.88×10-3 |
| 砷 | mg/L | ≤0.1 | 2.04×10-3 | 1.67×10-3 | 2.18×10-3 | 1.81×10-3 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.056×10-3 | 0.058×10-3 | 0.048×10-3 | 0.040×10-3 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| CODCr | mg/L | ≤40 | 23 | 23 | 34 | 29 |

表3.7-4 2018年9月8日水质评价结果

| 监测项目 | 评价 标准 (mg/L) | 监测点位(采样时间：2018年9月8日) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 |
| pH | 6-9 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| DO | ≥2.0 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 石油类 | ≤1.0 | 0.028 | 0.025 | 0.042 | 0.046 |
| BOD5 | ≤10 | 0.27 | 0.79 | 0.78 | 0.52 |
| 氨氮 | ≤2.0 | 0.72 | 0.90 | 1.51 | 3.01 |
| 总氮 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 总磷 | ≤0.4 | 0.61 | 0.57 | 1.49 | 0.768 |
| 硫化物 | ≤1.0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 铜 | ≤1.0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 铅 | ≤0.1 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.013 |
| 锌 | ≤2.0 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.012 |
| 镉 | ≤0.01 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.013 |
| 铬 | ≤0.1 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.009 |
| 砷 | ≤0.1 | 0.020 | 0.017 | 0.022 | 0.018 |
| 汞 | ≤0.001 | 0.056 | 0.058 | 0.048 | 0.040 |
| 挥发酚 | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| CODCr | ≤40 | 0.575 | 0.575 | 0.85 | 0.725 |

#### 3.7.1.2 李村河张村河水质监测周报

引用青岛市环境保护委员会办公室对李村河开展的水质监测周报数据分析李村河下游河道水质现状。

- 监测站位与监测时间

2018年3月5日青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个监测点(张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥以及张村河阎家山桥)进行了采样监测，见图3.7-2。

2018年6月4日，青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个监测点分别为张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥进行了采样监测，监测站点分布见如3.7-2。

2018年9月29日，青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个主要断面(张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥)进行了采样监测，并对大村河、水清沟河等支流进行了巡查，李村河与大村河有少量水汇入李村河河道，进行了采样监测，监测站点分布见如3.7-2。

2018年10月8日，青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个主要断面(张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥)进行了采样监测，并对大村河、水清沟河等支流进行了巡查，李村河与大村河有少量水汇入李村河河道，进行了采样监测，监测站点分布见如3.7-2。

2018年10月15日，青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个主要断面(张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥)进行了采样监测，监测站点分布见如3.7-2。

图3.7-2 水质监测周报监测点位置分布图

- 监测项目

COD、氨氮、总磷、DO。

- 监测结果

2018年3月5日监测结果见表3.7-5；2018年6月4日监测结果分别见表3.7-6；2018年9月29日监测结果分别见表3.7-7；2018年10月8日监测结果分别见表3.7-8；2018年10月15日监测结果分别见表3.7-9。

表3.7-5 李村河张村河水质监测数据(2018.3.5)

| 项目 点位 | COD 40mg/L | 氨氮 2mg/L | 总磷 0.4mg/L | 溶解氧 ≥2mg/L | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张村河 海尔路桥 | 42(超标0.05倍) | 3.12(超标0.56倍) | 0.3 | 6.4 | 否 |  |
| 张村河 黑龙江路桥 | 37 | 4.46(超标1.23倍) | 0.33 | 6.9 | 否 |  |
| 李村河重庆路桥(君峰路桥) | 43(超标0.075倍) | 4.09(超标1.045倍) | 0.44(超标0.1倍) | 4.0 | 否 | 重庆路断流，到君峰路桥取样 |
| 李村河胜利桥 | 44(超标0.1倍) | 5.84(超标1.92倍) | 0.55(超标0.375倍) | 4.5 | 否 | 国控断面 |
| 张村河阎家山桥 | 35 | 4.26(超标1.13倍) | 0.71(超标0.775倍) | 5.9 | 否 |  |
| 李村河大村河交汇处 | 39 | 6.07(超标2.035倍) | 0.54(超标0.35倍) | 4.6 | 否 | 支流污水汇入河道 |
| 李村河水清沟河交汇处 | 108(超标1.7倍) | 17.44(超标7.72倍) | 1.66(超标3.15倍) | 2.4 | 否 | 支流污水汇入河道 |

表3.7-6 李村河张村河水质监测数据(2018.6.4)

| 项目 点位 | COD 40mg/L | 氨氮 2mg/L | 总磷 0.4mg/L | 溶解氧 ≥2mg/L | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张村河 海尔路桥 | 16 | 0.13 | 0.55(超标0.375倍) | 8 | 否 |  |
| 张村河 黑龙江路桥 | 23 | 0.48 | 0.33 | 8.6 | 是 |  |
| 李村河重庆路桥(君峰路桥) | 31 | 1.04 | 0.22 | 8.7 | 是 | 重庆路桥断流，到君峰路桥取样 |
| 李村河胜利桥 | 26 | 0.57 | 0.12 | 8 | 是 | 国控断面 |
| 张村河阎家山桥 | 70(超标0.75倍) | 0.29 | 0.36 | 7.2 | 否 |  |

表3.7-7 李村河张村河水质监测数据(2018.9.29)

| 项目 点位 | COD 40mg/L | 氨氮 2mg/L | 总磷 0.4 mg/L | 溶解氧 ≥2mg/L | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张村河 海尔路桥 | 13 | 1.1 | 0.51(超标0.275倍) | 7.6 | 否 | 市控断面 |
| 张村河 黑龙江路桥 | 15 | 0.31 | 0.14 | 8 | 是 | 市控断面 |
| 李村河 重庆路桥 (君峰路桥) | 32 | 3.93(超标0.965倍) | 0.74(超标0.85倍) | 5.4 | 否 | 市控断面 |
| 李村河 胜利桥 | 26 | 0.98 | 0.26 | 7.2 | 是 | 国控断面 |
| 张村河 阎家山桥 | 15 | 0.59 | 0.22 | 8.1 | 是 | 市控断面 |
| 李村河大村河交汇处 | 18 | 0.35 | 0.19 | 7.9 | 是 |  |

表3.7-8 李村河张村河水质监测数据(2018.10.08)

| 项目 点位 | COD 40mg/L | 氨氮 2mg/L | 总磷 0.4 mg/L | 溶解氧 ≥2mg/L | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张村河 海尔路桥 | 16 | 0.48 | 0.2 | 8.4 | 是 | 市控断面 |
| 张村河 黑龙江路桥 | 15 | 0.49 | 0.2 | 4 | 是 | 市控断面 |
| 李村河 重庆路桥 (君峰路桥) | 58(超标0.45倍) | 2.66(超标0.33倍) | 0.64(超标0.6倍) | 8.2 | 否 | 市控断面 |
| 李村河 胜利桥 | 23 | 0.46 | 0.17 | 9.2 | 是 | 国控断面 |
| 张村河 阎家山桥 | 25 | 0.85 | 0.28 | 8.6 | 是 | 市控断面 |
| 李村河大村河交汇处 | 24 | 1.19 | 0.21 | 7.5 | 是 |  |

表3.7-9 李村河张村河水质监测数据(2018.10.15)

| 项目 点位 | COD 40mg/L | 氨氮 2mg/L | 总磷 0.4 mg/L | 溶解氧 ≥2mg/L | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张村河 海尔路桥 | 15 | 0.59 | 0.45(超标0.125倍) | 9.4 | 否 | 市控断面 |
| 张村河 黑龙江路桥 | 18 | 0.1 | 0.31 | 10.2 | 是 | 市控断面 |
| 李村河 重庆路桥 | 20 | 0.21 | 0.21 | 11.8 | 是 | 市控断面 |
| 李村河 胜利桥 | 36 | 0.36 | 0.16 | 7 | 是 | 国控断面 |
| 张村河 阎家山桥 | 17 | 0.58 | 0.19 | 8.4 | 是 | 市控断面 |

- 水质质量评价与结果分析

① 2018年3月5日

从表3.7-5中可以看出，除DO达标外，5个断面的其他监测项目皆有超标现象出现，本次调查中主要超标因子为氨氮、COD和总磷。监测结果显示，氨氮仍超标严重，超标倍数为5.84倍；COD和总磷的超标倍数最大不超过0.3倍。

通过调查发现，大村河、水清沟河有污水通过管网或暗渠溢流进入李村河河道，为此，对上述两河与李村河交汇处进行水质监测结果显示，上述两河与李村河交汇处的氨氮超标很严重，超标倍数分别为6.07倍和17.44倍，总磷亦超标，超标倍数分别为0.54倍和1.66倍。

因此，不难看出，李村河胜利桥断面氨氮、总磷等超标的主要原因为大村河、水清沟河内的污水溢流进入李村河造成的。

② 2018年6月4日

2018年6月4日监测结果显示，张村河黑龙江路桥、李村河胜利路桥、李村河君峰路桥(替代重庆路桥)断面水质达标；张村河海尔路桥断面的总磷超标，超标倍数约为0.38倍；张村河阎家山桥的COD超标，超标倍数为0.75倍。

通过两组水质监测数据对比可知，在有关部门实施污水截流及河道生态补水等措施后，李村河下游水质超标严重的现象得到遏制，水质有逐步改善的趋势，彰显出李村河胜利桥断面水质状况严峻的原因主要为其支流所致，其中以水清沟河、大村河等支流的影响为甚。

③ 2018年9月29日

张村河黑龙江路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥、李村河大村河交汇处断面水质达标，张村河海尔路桥、李村河君峰路桥(替代重庆路桥)断面水质超标。

④ 2018年10月8日

张村河海尔路桥、张村河黑龙江路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥、李村河大村河交汇处断面水质达标，李村河君峰路桥(替代重庆路桥)断面水质超标。

⑤ 2018年10月15日

张村河黑龙江路桥、李村河重庆路桥、李村河胜利桥、张村河阎家山桥断面水质达标，张村河海尔路桥断面水质超标。

- 小结

李村河下游水质超标主要与主要与大村河、水清沟河等支流污水冒溢现象有关。在有关部门实施污水截流及河道生态补水等措施后，李村河下游水质得到了一定的改善。随着李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程的实施，将新增5万吨/d的污水处理能力，主要对大村河、水清沟河等支流污染源污水进行收集，同时，提高污水处理能力和标准并可向李村河下游河段提供最大20万m3/d的生态补水，通过上述措施，李村河下游的水质将逐步改善，从2018年10月8日、10月15日监测结果看，在落实以上治污措施后，李村河不断改善，基本上处于达标状态。

#### 3.7.1.3 山东省生态环境厅发布入海口省控断面水质达标情况

根据山东省生态环境厅公布的“山东省省控地表水水质状况”，李村河入海口水质状况详见表3.7-10。

表3.7-10 李村河入海口水质状况

| 时间 | 断面名称 | 所在河流 | 考核地市 | 水质类别 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年8月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2017年9月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2017年10月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2017年11月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | III | V类功能区 |
| 2017年12月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年1月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年2月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年3月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年4月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 断流 | V类功能区 |
| 2018年5月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 断流 | V类功能区 |
| 2018年6月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | IV | V类功能区 |
| 2018年7月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | V | V类功能区 |
| 2018年8月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年9月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | 劣V | V类功能区 |
| 2018年10月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | IV | V类功能区 |
| 2018年11月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | IV | V类功能区 |
| 2018年12月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | IV | V类功能区 |
| 2019年1月 | 李村河入海口 | 李村河 | 青岛市 | III | V类功能区 |

注：按照国家要求，上表中水质类别评价指标包含21项基本监测指标，pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。

从上表例行监测数据评价结果看，李村河入海口断面在2018年1月-3月、8月-9月水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准，处于劣V类状态，但是在2018年10月以后，断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准，处于达标状态，并且相比2017年同期水质有明显改善。

#### 3.7.1.4 青岛市环境质量公报公布结果

目前，青岛市尚未公布《2018年青岛市环境状况公报》，本次评价采用《2017年青岛市环境状况公报》的结果，即：

(1) 地表水

2017年，城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%(扣除地质因素影响)；纳入《青岛市落实水污染防治工作行动计划实施方案》的94个地表水断面中，达到或优于地表水Ⅲ类标准的断面同比增加6个达到41个，劣Ⅴ类断面同比减少2个；李村河、张村河等因截污不彻底等原因，水质未达到考核目标要求。

(2) 近岸海域

2017年，青岛市近岸海域海水环境质量状况总体良好；胶州湾外黄海海域水质状况为优，胶州湾内达到一、二类海水水质标准的海域面积比例为71.8%，水质稳中向好，超标区域主要分布在李村河、墨水河和大沽河入海口附近海域。

#### 3.7.1.5 区(流)域水环境质量限期达标规划

青岛市人民政府以“青政发[2016]27号”发布《青岛市人民政府关于印发青岛市落实水污染防治行动计划实施方案的通知》，对李村河控制单元水环境质量限期达标提出要求，具体如下：

(1) 单元概况

李村河控制单元涵盖李沧区、崂山区和市北区的部分区域，包括崂山区中韩街道北部，李沧区浮山路街道、世园街道、九水街道、李村街道、虎山路街道、振华路街道，市北区水清沟街道、洛阳路街道、合肥路街道、河西街道、浮山新区街道，总面积 97 平方千米，总人口数 51 万人。该控制单元内的水系为张村河和李村河，张村河发源于崂山西麓，属季节性河流，由东向西经崂山区中韩街道办事处，在市北区闫家山社区汇入李村河干流，全长 21 千米。李村河干流发源于崂山石门山，在曲戈庄与张村河汇流，干流全长 20 千米，是市区重要的过城河。该控制单元涵盖青岛市老工业基地和东部开发的新城区，工业占比较高，第三产业和新兴产业发展迅猛。

(2) 水环境现状及目标

李村河控制单元水体现状及改善目标详见表3.7-11。

表3.7-11 李村河水环境改善目标及期限

| 序号 | 类型 | 名称 | 水质现状 | 水质改善目标 | 预计达标年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014年 | 2015年 |  |  |
| 1 | 河流 | 李村河重庆路桥 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 2018 |
| 2 | 河流 | 李村河入海口 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 2018 |
| 3 | 河流 | 张村河308国道 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 2017 |
| 4 | 河流 | 张村河重庆路桥 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 2017 |
| 5 | 地下水 | 李沧区杨戈庄村 |  | 极差 | 极差 | 保持 |
| 6 | 地下水 | 李沧区河东村 | / | 较差 | 较差 | 保持 |
| 7 | 地下水 | 崂山区中韩镇张家下庄 | / | 较差 | 较差 | 保持 |
| 8 | 黑臭水体 | 水清沟河(开封路-唐河路) | / | 轻度 | 彻底消除 | 2017 |
| 9 | 黑臭水体 | 李村河下游(四流中路以东) | / | 轻度 | 彻底消除 | 2017 |
| 10 | 黑臭水体 | 李村河中游(君峰路-青银高速) | / | 轻度 | 彻底消除 | 2017 |

李村河控制单元为改善型，水质改善目标为: 2017 年年底前，张村河 308 国道桥、张村河重庆路桥断面达到 V 类水质；2018 年年底前，李村河重庆路桥、李村河入海口断面达到 V 类水质， 2017 年年底前消除水清沟河等 3 处黑臭水体。

(3) 存在的问题

一是李村河干流的中游及下游、张村河下游污染较严重，水体水质较差，李村河重庆路桥、李村河入海口、张村河 308 国道桥、张村河重庆路桥近两年水质均为劣 V 类，主要超标因子为化学需氧量、氨氮、生化需氧量、总磷等。

二是流域内尚有较多的村庄社区未完成旧村改造，雨污混排现象严重；李村河干流中下游、支流大村河、水清沟河沿河截污设施仍不完善，部分污水直排。

三是该流域横跨多个区域，排水设施建设运营管理体制混乱，导致区域之间排水设施存在较多不衔接、不贯通的问题。

四是李村河污水处理厂长期超负荷运转，扩建工程尚未全面完工。前几年因污水处理能力不足导致的污水溢流对李村河下游河道水质造成了长期影响。

五是该流域污水集中处理设施布局不合理，大量污水集中在李村河入海口附近，处理后直排胶州湾，既造成了水资源浪费，又使整个流域水生态功能不断弱化。

六是流域内有较多的洗车、路边餐饮等行业，洗车废水及降雨时产生的初期雨水等城市面源污染对河道水质存在一定影响。

七是胶州湾李村河河口存在轻度的底泥重金属污染，河口区域筏式养殖也对近海水质构成一定影响。

(4) 任务与措施

1. 继续实施李村河干流中游、李村河干流下游、支流大村河、水清沟河的河道截污整治工程，消除污水直排现象。

2. 结合旧城改造，加快实施浮山后、中韩片区、闫家山社区等区域的雨污分流管网改造工程。

3. 合理布局污水集中处理设施，在上游建设张村河污水处理厂，优化世园片区污水调流，将中上游深度处理后的中水回补河道。

4. 提高李村河污水处理厂中水深度处理设施出水标准，通过价格杠杆增加单元内中水用户数量，利用中水回补河道生态流量，扩大中水使用规模。

5. 加强工业企业污水处理和排放监管，对重污染企业实施搬迁或清洁化改造。

6. 充分发挥沿河截污干渠对城市初期雨水的收集作用，减少面源污染入河。

7. 全面排查流域内的各类黑臭水体，以李村河中下游、张村河下游、水清沟河等为重点，实施黑臭水体整治攻坚，彻底消除黑臭水体。

8. 清理河口海域筏式养殖。

9. 加强河口滩涂综合整治，消除河口底泥重金属污染。

(5) 水污染防治重点工程项目清单

具体见表3.7-12。

表3.7-12 李村河控制单元水污染防治重点工程项目清单

| 项目名称 | 责任单位 | 建设地点 | 建设周期 | 主要建设内容及规模 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在行政区 | 目标水体 |  |  |  |
| 李村河干流中游截污整治项目 | 李沧区政府 | 李沧区 | 李村河 | 2014年9月-2017年12月 | 青银高速-君峰路，全长约3km。包括河道截污、防洪、清淤、管理路建设及河道景观工程。 | 39000 |
| 李村河控制单元排水管网改造工程 | 市城乡建委、市城市管理局、青岛水务集团 | 李沧区 | 李村河 | 2016-2020年 | 污水管网改造225.5km；雨水管网改造216.31km。 | 165909 |
| 李村河下游及张村河下游黑臭水体政治项目 | 市城乡建委、市北区政府、李沧区政府 | 市北区、李沧区 | 李村河 | 2016-2017年 | 实施源头雨污分流改造，实行河底生态修复和中水回补，加强河道水环境监控，消除黑臭水体。 |  |
| 水清沟河黑臭水体整治项目 | 市北区政府 | 市北区 | 李村河 | 2016-2017年 | 对河道进行生态修复，消除黑臭水体 | 1000 |
| 张村河水质净化厂项目 | 崂山区政府、青岛水务集团 | 崂山区 | 李村河 | 2016年12月-2018年6月 | 项目建设规模5万吨/日。出水标准达到城镇污水处理厂排放标准一级A标准。 | 46000 |
| 李村河污水处理厂扩建工程 | 市城市管理局、市城乡建设委 | 市北区 | 李村河 | 2015年3月-2016年6月 | 项目设计新增污水处理能力8万吨/日，其中新建设施增加处理能力4.5万吨/日，挖掘改造增加处理能力3.5万吨/日，设计出水标准达到一级A标准。 | 41709 |
| 世园会净化水厂、中德分质厂(中德合作青岛世园分质水处理及资源化利用示范项目) | 市城乡建委、市城市管理局 | 李沧区 | 李村河 | 2020年前 | 新建调控泵站及改造管线(不含土地征迁费用) | 2000 |
| 李村河河口养殖清理项目 | 市海洋与渔业局 |  | 胶州湾 | 2016年 | 全面取缔河口海域筏式养殖。 |  |

#### 3.7.1.6 小结

根据2018年3月~10月青岛市环境保护委员会办公室对李村河5个点位开展的水质监测周报以及山东省生态环境厅公布的2017年8月-2019年1月李村河入海口断面水质状况分析，前期李村河下游水质CODCr、氨氮、总磷均存在超标现象，在实施污水截流及河道生态补水等措施后，下游水质不断改善。

2018年9月8日李村河入海口河流段水质现状监测结果表明，氨氮、总磷有超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准现象，最高超标倍数分别为2.01、0.49倍，其他监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准要求。

青岛市人民政府印发了《青岛市落实水污染防治行动计划实施方案》(青政发[2016]27号)，规划李村河入海口水质在2018年改善至地表水V类标准。本项目的建设将有利于李村河水环境质量改善，符合限期达标规划要求。

### 3.7.2 附近海洋环境质量现状调查与评价

#### 3.7.2.1 海洋环境质量调查与评价

(1) 水质调查站位

中国海洋大学于2018年9月8日在工程附近海域进行的水质、沉积物、生态环境现状调查，其中，水质调查站位12个，沉积物采样点7个，生态调查站位8个，采样点位置详见表3.7-10及图3.7-3。现场观测和采样、样品保存等均按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》要求进行。

图3.7-3  项目附近海域水质、沉积物和生物调查站位分布图

表3.7-10  海域环境质量现状监测站位表

| 站位 | 东 经 | 北 纬 | 水质 | 沉积物 | 生态 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120°20'10.05" | 36°9'30.10" | √ | √ | √ | 四类功能区 |
| 2 | 120°19'30.62" | 36°9'33.47" | √ |  |  |  |
| 3 | 120°18'48.85" | 36°9'36.56" | √ | √ | √ | 二类功能区 |
| 4 | 120°20'54.66" | 36° 9'42.70" | √ | √ | √ | 混合区 |
| 5 | 120°20'27.02" | 36° 9'51.35" | √ | √ |  | 四类功能区 |
| 6 | 120°19'52.29" | 36° 9'56.08" | √ |  | √ |  |
| 7 | 120°19'23.89" | 36°10' 1.66" | √ | √ |  | 二类功能区 |
| 8 | 120°18'47.95" | 36°10' 3.67" | √ |  | √ |  |
| 9 | 120°20'43.76" | 36°10'19.56" | √ | √ | √ | 四类功能区 |
| 10 | 120°20' 8.49" | 36°10'31.45" | √ |  |  |  |
| 11 | 120°19'27.30" | 36°10'38.37" | √ | √ | √ | 二类功能区 |
| 12 | 120°18'49.39" | 36°10'39.95" | √ |  | √ |  |
| 备注：功能区按照《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》确定 |

- 水质调查项目与分析方法

水质调查项目：水温、盐度、pH、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、亚硝酸盐(NO2-N)、硝酸盐(NO3-N) 、氨氮(NH3-N)、活性磷酸盐、石油类、悬浮物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、硫化物等20项。

分析方法：样品的采集、保存、运输和分析均按《海洋监测规范》(GB17378-2007)和《海洋调查规范》(GB/T12763-2007)的要求进行，具体分析方法见表3.7-11。

- 评价标准与评价方法

评价标准：根据《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》的管理要求和海水水质标准中各类水质适宜的功能，位于四类功能区中的1号、2号、5号、6号、9号、10号站位按四类水质标准执行；位于二类功能区中的3号、7号、8号、11号、12号站位按二类水质评价标准执行；4号站位位于混合区内，原则上不执行水质标准，但因与四类功能区毗邻，故本次评价按四类水质标准执行。

评价方法：根据监测结果，利用《环境影响评价导则》(HJ 2.3-2018)所推荐的单项水质参数法进行评价。

- 单项水质参数i在j中占的标准指数。

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij：污染物i在监测点j的浓度，mg/L。

Csj：水质参数i的海水水质标准，mg/L。

- 溶解氧(DO)标准指数：

式中：DOmax：监测期间饱和溶解氧的最大值，mg/L；

DOj：站点j的溶解氧实测值，mg/L；

DOo为溶解氧的评价标准值，mg/L。

- pH值标准指数的计算可用下式：

式中：SpHj：单项水质参数pH在第j点的标准指数。

pHj：j点的pH值；

pHsd：水质标准中规定的pH值下限；

pHsu：水质标准中规定的pH值上限。

水质评价因子的标准指数＞1，则表明该项水质已超过了规定的水质标准。

表3.7-11 水质要素分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器名称 | 方法最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | pH计法 GB 17378.4-2007 | 酸度计PHS-25 | / |
| 水温 | 表层水温表法GB17378.4-2007 | 温度计 | / |
| 盐度 | 盐度计法 GB17378.4-2007 | 盐度计YK-31SA | 0.01% |
| DO | 碘量法 GB17378.4-2007 | 滴定管 | 0.2mg/L |
| 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法GB17378.4-2007 | 滴定管 | 0.2mg/L |
| 氨氮 | 靛酚蓝分光光度法GB17378.4-2007 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.3 μg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 萘乙二胺分光光度法GB17378. -2007 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.3 μg/L |
| 硝酸盐氮 | 镉柱还原法 GB 17378.4-2007 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.3 μg/L |
| 活性磷酸盐 | 磷钼蓝分光光度法 GB17378.4-2007 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.4μg/L |
| 汞 | 原子荧光法GB 17378.4-2007 | 原子荧光仪AFS-8220 | 0.007μg/L |
| 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 0.2μg/L |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 3.1μg/L |
| 砷 | 原子荧光法 GB 17378.4-2007 | 原子荧光仪AFS-8220 | 0.5μg/L |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 0.03μg/L |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX210 | 0.01μg/L |
| 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX210 | 0.4μg/L |
| 石油类 | 紫外分光光度法 GB 17378.4-2007 | 紫外可见分光光度计 UV-7504 | 3.5μg/L |
| 悬浮物 | 重量法GB 17378.4-2007 | 电子天平CP114 | 2 mg/L |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB 17378.4-2007 | 分光光度计 | 0.2μg/L |

- 海洋水环境调查结果及评价

排水附近海域海水水质监测统计结果见表3.7-12，各评价因子标准指数见表3.7-13，本表中评价指数按照功能区要求评价。水质调查结果表明：调查项目中除了部分站位的无机氮、活性磷酸盐超标之外，其它项目均达到功能区要求的海水水质标准。其中，3号、11号站位的无机氮超二类海水水质标准；4号、5号站位的无机氮超四类海水水质标准；5号站位的磷酸盐超四类海水水质标准。超标站位主要分布李村河入海口附近海域。导致4、5号站位无机氮和磷酸盐超标的主要原因是为李村河排入海中的无机氮和磷酸含量较高造成的，这一点与河流段主要超标因子是对应的。

表3.7-12  2018年9月项目附近海域水质监测结果

| 站号 | 水深 (m) | 水温 (℃) | 盐度 (‰) | pH值 (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 活性磷酸盐(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 27.1 | 29.8 | 8.19 | 8.23 | 1.60 | 0.316 | 0.011 | 0.039 | 18.5 | 0.033 |
| 2 | 4 | 25.7 | 29.7 | 7.97 | 7.80 | 1.72 | 0.378 | 0.013 | 0.031 | 17.8 | 0.017 |
| 3 | 3 | 26.4 | 28.6 | 7.98 | 8.13 | 1.53 | 0.384 | 0.011 | 0.024 | 22.3 | 0.019 |
| 4 | 4 | 27.2 | 28.6 | 8.14 | 9.34 | 1.03 | 0.402 | 0.010 | 0.115 | 21.5 | 0.042 |
| 5 | 8 | 27.1 | 30.7 | 8.14 | 9.14 | 1.45 | 0.442 | 0.011 | 0.062 | 14.6 | 0.049 |
| 6 | 5 | 26.7 | 29.3 | 7.99 | 7.91 | 1.08 | 0.406 | 0.017 | 0.065 | 26.2 | 0.027 |
| 7 | 3 | 27.2 | 28.2 | 7.90 | 7.46 | 1.02 | 0.219 | 0.020 | 0.058 | 21.5 | 0.015 |
| 8 | 2 | 25.8 | 28.7 | 7.93 | 7.96 | 1.00 | 0.118 | 0.009 | 0.048 | 16.4 | 0.022 |
| 9 | 3 | 27.0 | 30.5 | 8.08 | 8.43 | 1.11 | 0.261 | 0.012 | 0.060 | 19.6 | 0.019 |
| 10 | 6 | 26.5 | 30.0 | 8.04 | 8.46 | 1.40 | 0.291 | 0.012 | 0.033 | 11.5 | 0.018 |
| 11 | 5 | 27.5 | 29.7 | 8.04 | 8.36 | 1.09 | 0.279 | 0.012 | 0.048 | 15.3 | 0.012 |
| 12 | 5 | 26.4 | 29.7 | 8.09 | 8.17 | 1.30 | 0.222 | 0.010 | 0.037 | 10.7 | 0.012 |

表3.7-12续  2018年9月项目附近海域水质监测结果

| 站号 | 水深 (m) | 硫化物(mg/L) | 油类 (mg/L) | 铬 (μg/L) | 镉 (μg/L) | 铜 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 铅 (μg/L) | 锌 (μg/L) | 砷 (μg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0.03 | 0.030 | 0.85 | 0.137 | 1.57 | 0.053 | 1.32 | 12.1 | 1.20 |
| 2 | 4 | 0.02 | 0.036 | 0.86 | 0.169 | 1.13 | 0.021 | 0.87 | 21.3 | 2.17 |
| 3 | 3 | 0.01 | 0.037 | 1.06 | 0.167 | 2.31 | 0.033 | 0.72 | 15.5 | 2.38 |
| 4 | 4 | 0.02 | 0.045 | 0.77 | 0.171 | 1.94 | 0.056 | 0.99 | 20.2 | 1.56 |
| 5 | 8 | 0.01 | 0.042 | 1.30 | 0.164 | 2.00 | 0.034 | 0.89 | 14.7 | 1.92 |
| 6 | 5 | 0.02 | 0.046 | 0.65 | 0.109 | 2.31 | 0.035 | 1.03 | 17.6 | 1.92 |
| 7 | 3 | 0.02 | 0.027 | 1.17 | 0.106 | 2.56 | 0.041 | 1.19 | 13.7 | 1.61 |
| 8 | 2 | 0.02 | 0.039 | 0.86 | 0.155 | 2.44 | 0.053 | 0.96 | 25.1 | 1.77 |
| 9 | 3 | 0.03 | 0.056 | 0.81 | 0.157 | 2.55 | 0.041 | 1.22 | 18.4 | 1.34 |
| 10 | 6 | 0.03 | 0.040 | 0.86 | 0.131 | 1.22 | 0.025 | 1.12 | 23.4 | 1.66 |
| 11 | 5 | 0.01 | 0.022 | 0.81 | 0.096 | 2.11 | 0.058 | 1.06 | 16.9 | 1.38 |
| 12 | 5 | 0.03 | 0.036 | 0.94 | 0.162 | 1.19 | 0.038 | 1.16 | 23.1 | 1.54 |

表3.7-13  2018年9月项目附近海域水质质量指数表

| 站位 | pH | DO | 油类 | COD | 无机氮 | 磷酸盐 | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr | As | Hg | 硫化物 | 执行水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.66 | 0.05 | 0.06 | 0.32 | 0.73 | 0.72 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 四类水质标准 |
| 2 | 0.54 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.84 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |  |
| 4 | 0.63 | 0.28 | 0.09 | 0.21 | 1.05 | 0.92 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |  |
| 5 | 0.63 | 0.23 | 0.08 | 0.29 | 1.03 | 1.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |  |
| 6 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.98 | 0.60 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |  |
| 9 | 0.60 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.67 | 0.43 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |  |
| 10 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.67 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |  |
| 3 | 0.65 | 0.02 | 0.74 | 0.51 | 1.40 | 0.65 | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.03 | 0.011 | 0.08 | 0.17 | 0.30 | 二类水质标准 |
| 7 | 0.60 | 0.17 | 0.55 | 0.34 | 0.99 | 0.51 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.02 | 0.012 | 0.05 | 0.21 | 0.32 |  |
| 8 | 0.62 | 0.06 | 0.78 | 0.33 | 0.58 | 0.74 | 0.24 | 0.19 | 0.50 | 0.03 | 0.009 | 0.06 | 0.27 | 0.43 |  |
| 11 | 0.69 | 0.15 | 0.44 | 0.36 | 1.13 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.02 | 0.008 | 0.05 | 0.29 | 0.23 |  |
| 12 | 0.73 | 0.03 | 0.73 | 0.43 | 0.89 | 0.41 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.03 | 0.009 | 0.05 | 0.19 | 0.59 |  |
| 最大值 | 0.73 | 0.28 | 0.78 | 0.51 | 1.40 | 1.09 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | 0.03 | 0.012 | 0.08 | 0.29 | 0.59 | —— |
| 最小值 | 0.54 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.58 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |  |
| 平均值 | 0.62 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.91 | 0.60 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.14 | 0.21 |  |

#### 3.7.2.2 海洋沉积物质量现状调查与评价

(1) 调查站位

中国海洋大学于2018年9月8日在工程附近海域进行的7个站位的沉积物调查结果，调查站位见表3.7-10、图3.7-3。

(2) 调查项目与分析方法

2018年9月沉积物调查项目：有机碳、硫化物、石油类、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷10项。

沉积物样品的采集、保存和分析均按《海洋监测规范》中的相应要求执行。沉积物分析方法见表3.7-14。

(3) 评价标准与评价方法

根据近岸海域功能区划的环境保护要求和海洋沉积物质量分类，1号、4号、5号、9号站位执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)三类类海洋沉积物；其余站位执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)二类海洋沉积物。评价采用单因子标准指数法进行。

表3.7-14 沉积物项目分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器名称 | 方法最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 原子荧光法 GB 17378.5-2007 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 0.06mg/kg |
| 有机碳 | 重铬酸钾氧化-还原容量法 GB 17378.5-2007 | 滴定管 | 0.06% |
| 汞 | 原子荧光法 GB 17378.5-2007 | 原子荧光仪AFS-8220 | 0.002 mg/kg |
| 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 0.5 mg/kg |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 1.0mg/kg |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 | 原子吸收分光光度计WFX-210 | 6.0mg/kg |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 | 原子吸收分光光度计WFX-210 | 0.04mg/kg |
| 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007 | 原子吸收分光光度计 WFX-210 | 2.0 mg/kg |
| 油类 | 紫外分光光度法 GB 17378.5-2007 | 紫外可见分光光度计 UV-7504 | 3.0 mg/k |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB 17378.5-2007 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.3 mg/kg |

(4) 沉积物质量调查结果及评价

2018年9月排水口附近海域周边海域表层沉积物监测结果见表3.7-15，海洋沉积物标准指数见表3.7-16。

沉积物监测结果表明：调查点位的所有指标均达到所在功能区的要求，排水口附近海域沉积物质量状况总体良好。

表3.7-15  2018年9月排水口附近海域表层沉积物监测结果

| 站位 | 有机碳 | 硫化物 | 石油类 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) | (×10-6) |
| 1 | 1.02 | 110.5 | 358.7 | 21.7 | 26.7 | 42.6 | 0.106 | 40.6 | 8.1 |
| 3 | 0.84 | 98.6 | 396.4 | 32.6 | 22.5 | 38.1 | 0.122 | 27.8 | 11.2 |
| 4 | 1.34 | 254.1 | 394.5 | 27.4 | 31.6 | 66.2 | 0.287 | 62.1 | 6.9 |
| 5 | 0.99 | 189.5 | 262.5 | 19.6 | 18.4 | 39.7 | 0.182 | 55.2 | 8.7 |
| 7 | 0.83 | 168.3 | 412.2 | 25.8 | 19.2 | 28.6 | 0.131 | 38.8 | 9.2 |
| 9 | 0.75 | 116.3 | 536.7 | 31.2 | 22.6 | 22.3 | 0.117 | 58.2 | 10.7 |
| 11 | 0.86 | 137.7 | 368.4 | 20.6 | 21.1 | 29.8 | 0.134 | 36.9 | 7.6 |

表3.7-16  2018年9月排水口附近海域表层沉积物标准指数表

| 项目 | 有机碳 | 硫化物 | 石油类 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 三类 |
| 4 | 0.34 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.07 |  |
| 5 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.09 |  |
| 9 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.12 |  |
| 3 | 0.42 | 0.33 | 0.79 | 0.93 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.56 | 一类 |
| 7 | 0.42 | 0.56 | 0.82 | 0.74 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.49 | 0.46 |  |
| 11 | 0.43 | 0.46 | 0.74 | 0.59 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.46 | 0.38 |  |
| 最大值 | 0.43 | 0.56 | 0.82 | 0.93 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.49 | 0.56 |  |
| 最小值 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.07 |  |
| 平均值 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | 0.39 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.25 |  |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

#### 3.7.2.3 海洋生态现状调查与评价

(1) 调查站位

中国海洋大学于2018年9月8日在工程附近海域进行的8个生态环境现状调查资料，采样点位置详见表3.7-10及图3.7-3。样品采集与分析按照《海洋调查规范》中的有关要求进行。

(2) 调查方法

- 浮游植物

浮游植物的采样方法是按《海洋调查规范》GB12763.6中的有关浮游生物调查的规定进行。采用浮游植物垂直拖网法，采用浅水Ⅲ型浮游生物网，由底至表垂直拖网。

- 浮游动物

采样方法是按《海洋调查规范》GB12763.6中的有关浮游生物调查的规定进行，利用浅水Ⅰ型浮游生物网采样，拖网方式为底——表垂直拖。

- 底栖生物

底栖生物的定量采样用张口面积为0.1m2的采泥器进行，每个站采样一次。标本处理和分析均按《海洋调查规范》进行。

- 叶绿素a与初级生产力

叶绿素a用丙酮溶液提取，采用可见分光光度计(722 N)在664nm波长下测定吸光度，计算叶绿素a的含量。

初级生产力采用叶绿素a法，按照Cadee和Hegeman(1974)提出的简化公式估算：

P ——初级生产力(mg·C/m2·d)；

Ca ——表层叶绿素a含量(mg/m3)；

Q ——同化系数(mg·C/(mgChl-a·h))，根据以往调查结果，这里取3.12；

L ——真光层的深度(m)；

t ——白昼时间(h)，根据以往调查结果，这里取11。

(3) 评价方法

用反映生物群落特征指数，多样性指数(H′)、均匀度(J′)、优势度(D2)对浮游植物的群落结构特征进行分析。计算公式如下：

①优势度(Y)：

②Shannon-Wiener多样性指数：

③Pielou 均匀度指数：

式中：Pi＝ni/N；Hmax＝log2S，为最大多样性指数；ni：第i种的个体数量(ind.·m-3)；N：某站总生物数量(ind.·m-3)；fi：某种生物的出现频率(%)；S：出现生物总种数。

(4) 调查结果与评价

1) 叶绿素和初级生产力

使用紫外分光光度法测定叶绿素a含量，结果见表3.7-18。初级生产力采用叶绿素a法，按照按联合国教科文组织(UNESCO)推荐的下列公式：P=ChlaQDE/2计算，其结果见表3.7-18。

表3.7-18 调查海区叶绿素a含量和初级生产力

| 站号 | 叶绿素a含量(mg/m3) | 初级生产力 mg·C/(m2·d) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.24 | 345.63 |
| 3 | 4.08 | 315.25 |
| 4 | 3.17 | 326.80 |
| 6 | 4.13 | 531.19 |
| 8 | 2.26 | 116.50 |
| 9 | 3.97 | 306.28 |
| 11 | 1.85 | 237.90 |
| 12 | 1.43 | 184.03 |
| 范围 | 1.43~4.13 | 116.50~531.19 |
| 平均值 | 2.89 | 295.44 |

由表3.7-18可见，调查海区叶绿素a含量范围是(1.43~4.13)mg/m3，平均值为2.89mg/m3。根据生物学参考标准(叶绿素a含量低于5mg/m3为贫营养区，10~20mg/m3为中营养区，超过30mg/m3为富营养区)，本次调查所有站位叶绿素a含量均较低，表明这些站位区域属于贫营养区。调查海区初级生产力变化范围是(116.50~531.19)mg·C/m2·d；平均值是295.44mg·C/m2·d。

- 小节

调查海区叶绿素a含量范围是(1.43~4.13)mg/m3，平均值为2.89mg/m3。该海域内叶绿素a分布变化不大，均为贫营养区，初级生产力变化范围是(116.50~531.19)mg·C/m2·d；平均值是295.44mg·C/m2·d。

2) 浮游植物

- 种类组成

根据本次调查所采集到的样品，调查海域共鉴定到浮游植物2门11属26种(种类名录见表3.7-22)。其中，硅藻10属25种，占浮游植物种类数的96.15%；甲藻1属1种，占种类数的3.85%(见图3.7-4)。

图3.7-4 浮游植物种类组成

- 细胞丰度

各调查站位浮游植物的细胞丰度介于(260.60～4453.31)×105cells/m3之间，平均细胞丰度为1614.03×105cells/m3。最高出现在9号站位，最低出现在8号站位。见表3.7-19，图3.7-5。

表3.7-19  各站位浮游植物细胞丰度(×105cells/m3)

| 站位 | 细胞丰度(×105cells/m3) |
| --- | --- |
| 1 | 2716.81 |
| 3 | 1470.13 |
| 4 | 428.12 |
| 6 | 1034.96 |
| 8 | 260.60 |
| 9 | 4453.31 |
| 11 | 785.20 |
| 12 | 1763.13 |
| 平均值 | 1614.03 |

图3.7-5 各站位浮游植物细胞丰度

- 浮游植物优势种类

优势种的确定由优势度决定，计算公式：Y=Pi×fi，fi为第i种在各个站位出现的频率。根据实际调查情况，本次调查将浮游植物的优势度≥0.02的种类作为该海域的优势种类。

调查海域浮游植物优势种类明显，主要为中肋骨条藻、浮动弯角藻、热带骨条藻和旋链角毛藻等。其中，以中肋骨条藻的优势地位最为突出，平均丰度为11895.57× 104cells/m3，占总细胞数的73.70%，优势度为0.74。详见表3.7-20。

表3.7-20 浮游植物优势种和优势度

| 优势种 | 平均丰度(×104cells/m3) | 占总丰度的比例(%) | 出现频率(%) | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中肋骨条藻 | 11895.57 | 73.70 | 100.00 | 0.74 |
| 浮动弯角藻 | 2043.92 | 12.66 | 100.00 | 0.13 |
| 热带骨条藻 | 1174.65 | 7.28 | 100.00 | 0.07 |
| 旋链角毛藻 | 583.07 | 3.61 | 100.00 | 0.04 |

- 多样性指数与均匀度

浮游植物多样性反映其种类的多寡和各个种类数量分配的函数关系，均匀度则反映其种类数量的分配情况，可以作为水质监测的参数。

丰富度指数、单纯度指数、多样性指数和均匀度计算结果表明，调查期间各站位的浮游植物丰富度指数介于0.30~0.47之间，平均值为0.38，丰富度指数最高出现在4号站位，丰富度指数最低出现在6号站位；单纯度指数介于0.44~0.65之间，平均值为0.57，单纯度指数最高出现在11号站位，单纯度指数最低出现在8号站位；多样性指数介于1.10~1.74之间，平均值为1.34，多样性指数最高出现在8号站位，多样性指数最低出现在11号站位；均匀度指数介于0.33~0.50之间，平均值为0.39，均匀度最高出现在8号站位，均匀度的最低值出现在11号站位(详见表3.7-21)。

表3.7-21  各站位浮游植物丰富度(D)、单纯度(C)、多样性指数(H′)和均匀度(J)

| 站位 | 丰富度(D) | 单纯度(C) | 多样性指数(H′) | 均匀度指数(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.39 | 0.60 | 1.21 | 0.34 |
| 3 | 0.41 | 0.62 | 1.25 | 0.35 |
| 4 | 0.47 | 0.57 | 1.31 | 0.35 |
| 6 | 0.30 | 0.55 | 1.37 | 0.43 |
| 8 | 0.41 | 0.44 | 1.74 | 0.50 |
| 9 | 0.38 | 0.53 | 1.42 | 0.40 |
| 11 | 0.34 | 0.65 | 1.10 | 0.33 |
| 12 | 0.37 | 0.57 | 1.31 | 0.38 |
| 平均值 | 0.38 | 0.57 | 1.34 | 0.39 |

- 小结

根据本次调查所采集到的样品，调查海域共鉴定到浮游植物2门11属26种，以硅藻类占多数。各调查站位浮游植物的细胞丰度介于(260.60～4453.31)×105cells/m3之间，平均细胞丰度为1614.03×105cells/m3。

调查海域浮游植物优势种类明显，主要为中肋骨条藻、浮动弯角藻、热带骨条藻和旋链角毛藻等。各站位的浮游植物多样性指数介于1.10~1.74之间，平均值为1.34；均匀度介于0.33~0.50之间，平均值为0.39。

表3.7-22 浮游植物种名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁文名 |
| --- | --- | --- |
|  | 硅藻门 | Bacillariophyta |
| 1 | 透明辐杆藻 | Bacteriastrum hyalinum Lauder |
| 2 | 双角角管藻 | Cerataulina bicornis ( Ehrenberg ) Hasle et al |
| 3 | 大洋角管藻 | Cerataulina pelagica ( Cleve ) Hendey |
| 4 | 卡氏角毛藻 | Chaetoceros castracanei Karsten |
| 5 | 旋链角毛藻 | Chaetoceros curvisetus Cleve |
| 6 | 并基角毛藻 | Chaetoceros decipiens Cleve |
| 7 | 冕孢角毛藻 | Chaetoceros diadema ( Ehrenberg ) Gran |
| 8 | 劳氏角毛藻 | Chaetoceros lorenzianus Grunow |
| 9 | 圆柱角毛藻 | Chaetoceros teres Cleve |
| 10 | 星脐圆筛藻 | Coscinodiscus asteromphalus Ehrenberg |
| 11 | 琼氏圆筛藻 | Coscinodiscus jonesianus ( Greville ) Ostenfeld |
| 12 | 威利圆筛藻 | Coscinodiscus wailesii Gran & Angst |
| 13 | 浮动弯角藻 | Eucampia zodiacus Ehrenberg |
| 14 | 柔弱几内亚藻 | Guinardia delicatula ( Cleve ) Hasle et al |
| 15 | 中华半管藻 | Hemiaulus sinensis Greville |
| 16 | 舟形藻 | Navicula sp. |
| 17 | 高齿状藻 | Odontella regia ( Schultze ) Simonsen |
| 18 | 中华齿状藻 | Odontella sinensis ( Greville ) Grunow |
| 19 | 曲舟藻 | Pleurosigma sp. |
| 20 | 柔弱伪菱形藻 | Pseudo-nitzschia delicatissima ( Cleve ) Heiden et al |
| 21 | 尖刺伪菱形藻 | Pseudo-nitzschia pungens ( Grunow ex Cleve ) Hasle |
| 22 | 粗根管藻 | Rhizosolenia robusta Norman |
| 23 | 中肋骨条藻 | Skeletonema costatum ( Greville ) Cleve |
| 24 | 热带骨条藻 | Skeletonema tropicum Cleve |
| 25 | 菱形海线藻 | Thalassionema nitzschioides Grunow |
|  | 甲藻门 | Dinophyta |
| 26 | 夜光藻 | Noctiluca scintillans ( Macartney ) Ehrenberg |

3) 浮游动物

- 浮游动物种类组成

据本次调查所采集到的标本鉴定，调查海域浮游动物成体共有6类16种，浮游幼虫9类，共25个种类(详见种名录3.7-26)。其中，浮游动物成体水螅水母类最多，为6种，占浮游动物总数24.00%；桡足类有5种，占浮游动物总种数的20.00%；被囊类2种，占浮游动物总种数的8.00%；原生动物、栉水母类、毛颚类各1种，均占浮游动物总种数的4.00%；浮游幼虫9类，占浮游动物总种数的36.00%。

- 浮游动物生物量和丰度

本次调查浮游动物丰度范围为(195.7~1030.0)ind/m3，平均丰度为561.0ind/m3，其中最高丰度出现在8号站位，最低为12号站位；生物量范围为(148.9~2120.0)mg/m3，平均生物量为680.8mg/m3，其中最高生物量出现在8号站位，最低为1号站位。结果详见表3.7-23。

表3.7-23 各站位浮游动物丰度(ind/m3)和生物量(mg/m3)

| 站位 | 丰度(ind/m3) | 生物量(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 274.4 | 148.9 |
| 3 | 390.0 | 750.0 |
| 4 | 540.0 | 396.0 |
| 6 | 762.9 | 355.7 |
| 8 | 1030.0 | 2120.0 |
| 9 | 696.7 | 913.3 |
| 11 | 598.6 | 401.4 |
| 12 | 195.7 | 361.4 |
| 平均值 | 561.0 | 680.8 |

- 浮游动物物优势种

优势种的确定由优势度决定，计算公式：Y=Pi×fi，fi为第i种在各个站位出现的频率。根据实际调查情况，本次调查将浮游动物的优势度≥0.02的种类作为该海域的优势种类。

调查期间该海域浮游动物优势种主要有薮枝螅水母、半球美螅水母、真瘤水母、球型侧腕水母、背针胸刺水母、太平洋纺锤水蚤、强壮箭虫、异体住囊虫、蔓足类无节幼虫和短尾类溞状幼虫。结果详见表3.7-24。

表3.7-24 浮游动物优势种和优势度

| 优势种 | 平均丰度(ind/m3) | 比例(%) | 出现频率(%) | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 薮枝螅水母 | 57.0 | 10.2 | 87.5 | 0.089 |
| 半球美螅水母 | 22.5 | 4.0 | 100.0 | 0.040 |
| 真瘤水母 | 58.0 | 10.3 | 100.0 | 0.103 |
| 球型侧腕水母 | 15.5 | 2.8 | 100.0 | 0.028 |
| 背针胸刺水母 | 15.3 | 2.7 | 87.5 | 0.024 |
| 太平洋纺锤水蚤 | 157.1 | 28.0 | 100.0 | 0.280 |
| 强壮箭虫 | 56.9 | 10.1 | 100.0 | 0.101 |
| 异体住囊虫 | 70.7 | 12.6 | 100.0 | 0.126 |
| 蔓足类无节幼虫 | 26.8 | 4.8 | 100.0 | 0.048 |
| 短尾类溞状幼虫 | 20.7 | 3.7 | 100.0 | 0.037 |

- 浮游动物物多样性指数(H′)和均匀度(J)

调查期间该水域浮游动物多样性指数较高，范围在2.71~3.16之间，平均为2.84，最高值出现在11号站位，最低在1号站位。均匀度指数范围在0.63~0.80之间，平均为0.69，最高出现在8号站位，最低在9号站位。丰富度指数范围在2.02~3.13之间，平均为2.66，最高出现在11号站位，最低在8号站位。结果详见表3.7-25。

表3.7-25 各测站浮游动物多样性指数(H′)和均匀度(J)

| 站位 | 多样性指数(H′) | 均匀度指数(J) | 丰富度(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.71 | 0.66 | 2.85 |
| 3 | 2.78 | 0.68 | 2.68 |
| 4 | 2.74 | 0.63 | 3.02 |
| 6 | 2.77 | 0.68 | 2.41 |
| 8 | 3.11 | 0.80 | 2.02 |
| 9 | 2.66 | 0.66 | 2.29 |
| 11 | 3.16 | 0.72 | 3.13 |
| 12 | 2.81 | 0.70 | 2.84 |
| 平均值 | 2.84 | 0.69 | 2.66 |

- 小结

据本次调查所采集到的标本鉴定，调查海域浮游动物共有25个种类，其中水螅水母类6种，桡足类5种，被囊类2种，原生动物、栉水母类、毛颚类各1种，浮游幼虫9类。本次调查浮游动物丰度范围为(195.7~1030.0)ind/m3，平均丰度为561.0ind/m3；生物量范围为(148.9~2120.0)mg/m3，平均生物量为680.8mg/m3。调查期间该海域浮游动物优势种主要有薮枝螅水母、半球美螅水母、真瘤水母、球型侧腕水母、背针胸刺水母、太平洋纺锤水蚤、强壮箭虫、异体住囊虫、蔓足类无节幼虫和短尾类溞状幼虫。调查期间该水域浮游动物多样性指数较高，范围在2.66~3.16之间，平均为2.84；均匀度指数范围在0.63~0.80之间，平均为0.69；丰富度指数范围在2.02~3.13之间，平均为2.66。

表3.7-26 浮游动物种名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁文名 |
| --- | --- | --- |
|  | 原生动物 | PROTOZOA |
| 1 | 夜光虫 | Noctiluca scientillans Kofoid et Swezy |
|  | 刺胞动物门 | CNIDARIA |
|  | 水螅水母亚纲 | Hydromedusae |
| 2 | 薮枝螅水母 | Obelia spp. |
| 3 | 半球美螅水母 | Clytia hemisphaerica (Linnaeus) |
| 4 | 罗氏水母 | Lovenella sp. |
| 5 | 八拟杯水母 | Octophialucium sp. |
| 6 | 锡兰和平水母 | Eirene ceylonensis Browne |
| 7 | 真瘤水母 | Eutima sp. |
|  | 栉水母动物门 | CTENOPHORA |
| 8 | 球型侧腕水母 | Pleurobrachia globosa Moser |
|  | 节肢动物门 | ARTHROPODA |
|  | 桡足亚纲 | Copepoda |
| 9 | 小拟哲水蚤 | Paracalanus parvus (Claus) |
| 10 | 腹针胸刺水蚤 | Centropages abdominalis Sato |
| 11 | 背针胸刺水蚤 | Centropages dorsispinatus Thompson et Scott |
| 12 | 汤氏长足水蚤 | Calanopia thompsoni A.Scott |
| 13 | 太平洋纺锤水蚤 | Acartia pacifica Steuer |
|  | 毛颚动物门 | CHEAETOGNATHA |
| 14 | 强壮箭虫 | Sagitta crassa Tokioka |
|  | 尾索动物亚门 | UROCHORDATA |
| 15 | 异体住囊虫 | Oikopleura dioica Fol |
| 16 | 北方住筒虫 | Fritillaria borealis Lohmann |
|  | 浮游幼虫 | Pelagic larvae |
| 17 | 多毛类幼体 | Polychaeta larva |
| 18 | 腹足类幼体 | Gastropoda larva |
| 19 | 蔓足类无节幼虫 | Nauplius larva (Cirripedia) |
| 20 | 长尾类幼体 | Macrura larva |
| 21 | 短尾类溞状幼虫 | Brachyura zoea larva |
| 22 | 大眼幼虫 | Megalopa larva |
| 23 | 歪尾类溞状幼虫 | Porcellana zoea larva |
| 24 | 海鞘幼虫 | Appendicularia larva |
| 25 | 仔鱼 | Fish larva |

4) 底栖生物

- 调查站位

中国海洋大学于2018年底栖生物，共设置底栖生物调查站位12个，具体位置见图3.7-3。

- 种类组成

调查海域大型底栖动物共采集鉴定到7门54种，其中环节动物多毛类有1纲30种，占总种类数的55.56%；其次为软体动物有1纲11种，占总种类数的20.37%；节肢动物有2纲8种，占总种类数的14.81%；棘皮动物、纽形动物、星虫动物和脊索动物鱼类1纲1种，各占总种类数的1.85%。结果详见表3.7-27。

表3.7-27 底栖动物种名录

| 门类 | 纲 | 中文名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环节动物门 | 多毛纲 | 不倒翁虫 | Sternaspis scutata |
|  | 多毛纲 | 额刺裂虫 | Ehlersia cornuta |
|  | 多毛纲 | 副栉虫 | Paramphicteis angustifolia |
|  | 多毛纲 | 刚鳃虫 | Chaetozone setosa |
|  | 多毛纲 | 寡节甘吻沙蚕 | Glycinde gurjanovae |
|  | 多毛纲 | 寡鳃齿吻沙蚕 | Nephtys oligobranchia |
|  | 多毛纲 | 含糊拟刺虫 | Linopherus ambigua |
|  | 多毛纲 | 尖锥虫 | Scoloplos armiger |
|  | 多毛纲 | 胶管虫 | Myxicola infurdibulum |
|  | 多毛纲 | 鳞腹沟虫 | Scolelepis squamata |
|  | 多毛纲 | 毛须鳃虫 | Cirriformia filigera |
|  | 多毛纲 | 奇异稚齿虫 | Paraprionospio pinnata |
|  | 多毛纲 | 日本细莱毛虫 | Levinsenia gracilis |
|  | 多毛纲 | 色斑角吻沙蚕 | Goniada maculata |
|  | 多毛纲 | 蛇杂毛虫 | Poecilochaetus serpens |
|  | 多毛纲 | 深沟毛虫 | Sigambra bassi |
|  | 多毛纲 | 树蛰虫 | Pista cristata |
|  | 多毛纲 | 双唇索沙蚕 | Lumbrineris cruzensis |
|  | 多毛纲 | 丝线沙蚕 | Drilonereis filum |
|  | 多毛纲 | 丝异须虫 | Heteromastus filiforms |
|  | 多毛纲 | 吻蛰虫 | Artacama proboscidea |
|  | 多毛纲 | 狭细蛇潜虫 | Ophiodromus angustifrons |
|  | 多毛纲 | 小头虫 | Capitella capitata |
|  | 多毛纲 | 异足索沙蚕 | Lumbrineris heteropoda |
|  | 多毛纲 | 长吻沙蚕 | Glycera chirori |
|  | 多毛纲 | 长须沙蚕 | Nereis longior |
|  | 多毛纲 | 长锥虫 | Haploscoloplos elongatus |
|  | 多毛纲 | 智利巢沙蚕 | Diopatra chiliensis |
|  | 多毛纲 | 中华异稚虫 | Heterospio sinica |
|  | 多毛纲 | 足刺拟单指虫 | Cossurella dimorpha |
| 软体动物门 | 双壳纲 | 豆形胡桃蛤 | Ennucula faba |
|  | 双壳纲 | 菲律宾蛤仔 | Ruditapes philippinarum |
|  | 双壳纲 | 橄榄胡桃蛤 | Ennucula tenuis |
|  | 双壳纲 | 江户明樱蛤 | Moerella jedoensis |
|  | 双壳纲 | 砂海螂 | Mya arenaria |
|  | 双壳纲 | 凸壳肌蛤 | Musculus senhousia |
|  | 双壳纲 | 微小海螂 | Leptomya minuta |
|  | 腹足纲 | 红带织纹螺 | Nassarius dorsatus |
|  | 腹足纲 | 瓷光螺 | Eulima sp. |
|  | 腹足纲 | 托氏昌螺 | Umbonium thomasi |
|  | 腹足纲 | 秀丽织纹螺 | Nassarius dealbatus |
| 棘皮动物门 | 海胆纲 | 哈氏刻肋海胆 | Temnopleurus hardwicki |
| 纽形动物门 | 纽形动物 | 纽虫 | Nemertinea |
| 节肢动物门 | 软甲纲 | 瘤马耳他钩虾 | Melita tuberculata |
|  | 软甲纲 | 裸盲蟹 | Typhlocarcinus nudus |
|  | 软甲纲 | 美原双眼钩虾 | Ampelisca miharaensis |
|  | 软甲纲 | 日本鼓虾 | Alpheus japonicus |
|  | 软甲纲 | 细鳌虾 | Leptochela gracilis |
|  | 软甲纲 | 异足倒颚蟹 | Asthenognathus inaequipes |
|  | 软甲纲 | 长指马尔他钩虾 | Melita longidactyla |
|  | 鳃足纲 | 网纹纹藤壶 | Amphibalanus reticulatus |
| 星虫动物门 | 星虫动物 | 星虫 | Sipuncula |
| 脊索动物门 | 鱼纲 | 矛尾鰕虎鱼 | Chaeturichthys stigmatias |
|  | 鱼纲 | 小头栉孔鰕虎鱼 | Ctenotrypauchen microcephalus |

- 生物量和栖息密度

调查结果表明各站位底栖生物栖息密度的变化幅度为(48~2816) ind/m2，平均密度为706.67 ind/m2，最高出现在9号站位，最低出现在10号站位；生物量的变化幅度为(0.65~3674.63) g/m2，平均生物量为501.52g/m2，最高出现在3号站位，最低出现在1号站位。详见表3.7-28。

表3.7-28 各站位大型底栖动物生物量(g/m2)和栖息密度(ind/m2)

| 站位 | 栖息密度 | 生物量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 112 | 0.65 |
| 2 | 384 | 26.80 |
| 3 | 2528 | 3674.63 |
| 4 | 320 | 257.71 |
| 5 | 512 | 195.58 |
| 6 | 192 | 9.81 |
| 7 | 480 | 146.45 |
| 8 | 464 | 3.05 |
| 9 | 2816 | 938.03 |
| 10 | 48 | 37.39 |
| 11 | 496 | 717.36 |
| 12 | 128 | 10.79 |
| 平均值 | 706.67 | 501.52 |

- 类别生物量及栖息密度

调查海域大型底栖动物栖息密度主要以软体动物门为主，平均密度为544 ind/m2，其次为环节动物门，平均密度为104 ind/m2，最低为棘皮动物门和星虫动物门，平均密度均为2.67 ind/m2；生物量以软体动物门为主，平均生物量为474.09 g/m2，其次为棘皮动物门，平均生物量为22.01 g/m2，最低为星虫动物门，平均生物量为0.0032 g/m2。详见表3.7-28。

- 优势种

优势种的确定由优势度决定，计算公式：Y= Pi×fi ，fi为第i种在各个站位出现的频率。根据实际调查情况，本次调查将大型底栖动物的优势度≥0.02的种类作为该海域的优势种类。

调查期间该海域大型底栖动物优势种类突出，优势种分别有菲律宾蛤仔和凸壳肌蛤。详见表3.7-29。

表3.7-29 大型底栖动物的优势种和优势度

| 优势种 | 平均栖息密度(ind/m2) | 比例(%) | 出现频率(%) | 优势度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸壳肌蛤 | 192 | 27.17 | 8.33 | 0.023 |
| 菲律宾蛤仔 | 300 | 42.45 | 75 | 0.318 |

表3.7-30 各站位类别生物量(g/m2)和栖息密度(ind/m2)

| 项目 | 门类 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栖息密度 | 环节动物 | 48.00 | 192.00 | 80.00 | 80.00 | 160.00 | 96.00 | 224.00 | 240.00 | 64.00 | -- | 16.00 | 48.00 | 104.00 |
|  | 软体动物 | 16.00 | 128.00 | 2400.00 | 176.00 | 288.00 | 16.00 | 176.00 | 160.00 | 2704.00 | 48.00 | 400.00 | 16.00 | 544.00 |
|  | 棘皮动物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | 2.67 |
|  | 纽形动物 | 48.00 | 16.00 | 32.00 | -- | -- | 16.00 | 16.00 | 48.00 | -- | -- | -- | 16.00 | 16.00 |
|  | 节肢动物 | -- | 32.00 | -- | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 16.00 | 16.00 | -- | 64.00 | 48.00 | 33.33 |
|  | 星虫动物 | -- | -- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 |
|  | 脊索动物 | -- | 16.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | -- | 4.00 |
|  | 总量 | 112.00 | 384.00 | 2528.00 | 320.00 | 512.00 | 192.00 | 480.00 | 464.00 | 2816.00 | 48.00 | 496.00 | 128.00 | 706.67 |
| 生物量 | 环节动物 | 0.07 | 0.05 | 3.95 | 0.47 | 0.27 | 0.52 | 0.47 | 0.05 | 18.36 | -- | -- | 5.98 | 2.52 |
|  | 软体动物 | -- | 26.59 | 3648.41 | 256.72 | 194.56 | -- | 145.62 | 2.95 | 655.54 | 37.39 | 717.18 | 4.13 | 474.09 |
|  | 棘皮动物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 264.07 | -- | -- | -- | 22.01 |
|  | 纽形动物 | 0.58 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.08 |
|  | 节肢动物 | -- | 0.09 | -- | 0.47 | 0.74 | 9.28 | 0.36 | -- | 0.07 | -- | 0.17 | 0.52 | 0.97 |
|  | 星虫动物 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
|  | 脊索动物 | -- | 0.06 | 22.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 1.85 |
|  | 总量 | 0.65 | 26.80 | 3674.63 | 257.71 | 195.58 | 9.81 | 146.45 | 3.05 | 938.03 | 37.39 | 717.36 | 10.79 | 501.52 |

注：--为未发现。

- 多样性指数和均匀度

各站丰富度的变化幅度为0～1.85，平均值为1.18，最高值出现在2号站位，最低值出现在10号站位；各站单纯度的变化幅度为0.13～1，平均值为0.41，最高值出现在10站位，最低值出现在12号站位；各站多样性指数的变化幅度为0～2.22，平均值为1.41，最高值出现在2号站位，最低值出现在10号站位；各站底栖生物均匀度的变化幅度为0.16~1，平均值为0.71，最高值出现在12号站位，最低值出现在3号站位。详见表3.7-31。

表3.7-31 各站位丰富度、单纯度、生物多样性指数和均匀度

| 站位 | 丰富度(D) | 均匀度指数(J) | 多样性指数(H′) | 单纯度(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.85 | 0.92 | 1.48 | 0.27 |
| 2 | 1.85 | 0.89 | 2.22 | 0.14 |
| 3 | 0.89 | 0.16 | 0.33 | 0.89 |
| 4 | 1.39 | 0.73 | 1.61 | 0.33 |
| 5 | 1.60 | 0.71 | 1.71 | 0.31 |
| 6 | 1.33 | 0.93 | 1.94 | 0.17 |
| 7 | 1.46 | 0.88 | 2.02 | 0.17 |
| 8 | 1.79 | 0.86 | 2.13 | 0.16 |
| 9 | 0.88 | 0.32 | 0.66 | 0.69 |
| 10 | 0.00 | / | 0.00 | 1.00 |
| 11 | 0.64 | 0.45 | 0.73 | 0.66 |
| 12 | 1.44 | 1.00 | 2.08 | 0.13 |
| 平均值 | 1.18 | 0.71 | 1.41 | 0.41 |

- 小结

调查海域大型底栖动物共采集鉴定到54种，环节动物有30种；节肢动物有8种；；软体动物有11种；脊索动物有1种；棘皮动物有1种；星虫动物有1种；纽形动物门1种。各站位底栖生物栖息密度的幅度为(48~2816 )ind/m2，平均密度为706.67 ind/m2；生物量的幅度为(0.65~3674.63) g/m2，平均生物量为501.52 g/m2。大型底栖动物栖息密度主要以软体动物门为主，平均密度为544 ind/m2，其次为环节动物门，最低为棘皮动物门和星虫动物门；生物量以软体动物门为主，平均生物量为474.09 g/m2，其次为棘皮动物门，最低为星虫动物门。调查期间该海域大型底栖动物优势种类突出，优势种有菲律宾蛤仔和凸壳肌蛤。各站丰富度的幅度为0～1.85，平均值为1.18；各站单纯度的幅度为0.13～1，平均值为0.41；各站多样性指数的幅度为0～2.22，平均值为1.41；各站底栖生物均匀度的幅度为0.16~1，平均值为0.71。

5)海洋生态评价结论

2018年9月8日对附近海域海洋生态调查结果表明：叶绿素a含量范围是(1.43~4.13)mg/m3；共鉴定到浮游植物2门11属26种，以硅藻类占多数，优势种主要为中肋骨条藻、浮动弯角藻、热带骨条藻和旋链角毛藻等；共鉴定到浮游动物25种，优势种主要有薮枝螅水母、半球美螅水母、真瘤水母、球型侧腕水母、背针胸刺水母、太平洋纺锤水蚤、强壮箭虫、异体住囊虫、蔓足类无节幼虫和短尾类溞状幼虫；共鉴定到大型底栖动物54种，优势种为菲律宾蛤仔和凸壳肌蛤。

总体上，海洋生态环境调查未发现异常，和历史数据相比稍有改善。

## 3.8 区域环境质量改善情况

(1) 胶州湾海水水质同比改善情况

根据青岛市海洋与渔业局“2011年~2016年青岛市海洋环境公报”：

2016年，胶州湾海水环境质量状况总体较好，71.7%的海域符合第一、二海水水质标准，比2015年增加0.2%；17.4%的海域属于污染较重的第四类和劣四类水质海域，主要分布在胶州湾东北部、北部沿岸，主要污染物为无机氮和活性磷酸盐。不同季节，胶州湾海域海水环境质量状况差异较大，冬季、春季、夏季、秋季，胶州湾符合第一、二类海水水质标准的海域面积分别为197.3平方公里、292.0平方公里、304.7平方公里、168.2平方公里，分别占胶州湾海域面积的53.2%、78.8%、82.2%和72.4%。

胶州湾海水环境质量呈持续向好趋势，与过去5年平均值比较，2016年符合第一、二类海水水质标准的海域所占比例升高了18.6%，第四类和劣四类水质海域所占比例基本持平。

近六年来，青岛胶州湾海域海水中无机氮、活性磷酸盐、石油类等主要污染物浓度均呈波动降低趋势，一年四季各季度主要污染因子标准指数变化情况详见图3.8-1。

图3.8-1 青岛胶州湾各季度主要污染因子标准指数

(2) 胶州湾沉积物质量同比改善情况

根据青岛市海洋与渔业局“2012年~2016年青岛市海洋环境公报”：

胶州湾沉积物质量状况总体良好，除胶州湾东部娄山河口附近海域一个站位石油类超第一类海洋沉积物质量标准外，其余监测站位各指标均符合第一类海洋沉积物质量标准。

图3.8-2 2016年胶州湾沉积物质量评价标准指数

与2015年相比，汞及石油类的含量有所下降，其它监测指标未出现明显变化。

近5年监测结果显示，石油类、汞及硫化物均呈下降趋势，其它监测指标均保持相对稳定，未发生明显变化。

图3.8-3 2012-2016年胶州湾沉积物质量评价标准指数平均值

(3) 生物多样性情况

根据青岛市海洋与渔业局“2016年青岛市海洋环境公报”：

①叶绿素

2016年3月、5和8月，胶州湾20个站位表层叶绿素a平均值分别为5.76µg/L、1.23µg/L和5.26µg/L。

②浮游植物

2016年胶州湾海域共鉴定出浮游植物81种，其中硅藻71种，甲藻10种。5月鉴定出浮游植物56种，包括50种硅藻和6种甲藻，平均密度为67×104个/m3，主要优势种为中肋骨条藻、夜光藻、具槽直链藻及波状石丝藻；多样性指数平均值为2.32。8月鉴定出浮游植物63种，包括53种硅藻和10种甲藻，平均密度为360×104个/m3，主要优势种为高盒形藻、悬链角毛藻、丹麦细柱藻及大洋角管藻；多样性指数平均值为2.39。

③浮游动物

2016年，胶州湾海域共鉴定出浮游动物45种(类)(不包括鱼卵仔鱼)，隶属于原生动物、刺胞动物、节肢动物、毛颚动物、尾索动物5个动物门；浮游幼虫幼体14类。浮游动物种类组成以桡足类和水母类最占优势，分别为16种和7种。

5月共获浮游动物31种，大中型浮游动物平均生物密度为385个/m2，平均生物量为450g/m2，密度优势种主要为捷氏歪水蚤、强壮箭虫、太平洋纺锤水蚤、短尾类蚤状幼虫、中华哲水蚤、长尾类幼体和小拟哲水蚤；多样性指数平均值为2.36。8月共获浮游动物41种，大中型浮游动物平均生物密度为248个/m2，平均生物量为424 g/m2。密度优势种主要为强壮箭虫、短尾类蚤状幼虫、长尾类幼体、太平洋纺锤水蚤和捷氏歪水蚤；多样性指数平均值为2.49。

④大型底栖生物

2016年胶州湾海域20个站位共鉴定出大型底栖生物146种，隶属于刺胞、纽形、环节、软体、节肢、腕足、棘皮、半索、尾索、脊索10个动物门。其中有事类群为节肢动物甲壳类，共51种，其次为环节动物多毛类45种，软体动物28种。5月，共鉴定出大型底栖生物116种，平均密度为315个/m2，平均生物量为54个/m2，密度优势种依次为寡鳃齿吻沙蚕、丝异蚓虫、不倒翁虫和内肋蛤；多样性指数平均值为2.86。8月，共鉴定出大型底栖生物71种，平均密度为207个/m2，平均生物量77g/m2，密度优势种依次为寡鳃齿吻沙蚕、丝异蚓虫、不倒翁冲和理蛤；多样性指数平均值为2.32。

⑤潮间带生物

2016年胶州湾潮间带共鉴定出生物91种，隶属于绿藻、扁形、纽形、环节、软体、节肢、螠虫、棘皮、脊索9个门类。5月潮间带生物各断面平均密度为16942个/m2，平均生物量为2057 g/m2，生物量居首位的是软体动物，约占总生物量的75.3%，生物密度居首位的是节肢动物，造成此种现象的主要原因是胶州湾海域优势种白脊藤壶优势度高。8月各断面平均密度为12232个/m2，平均生物量为7441 g/m2，8月生物密度小于5月，但生物量明显大于5月，主要是由于8月优势种绒螯近方蟹的生物量较大，生物密度居首位的是节肢动物，约占生物总密度的71.6%。

⑥渔业资源

2016年5月胶州湾游泳动物调查中开展了1个站位的底拖网调查，共捕获渔业资源生物27种，其中鱼类16种，甲壳类(虾类、蟹类)7种，头足类4种。调查区域渔业资源结构以鱼类和甲壳类为主，头足类所占比例较少。调查区域游泳动物每小时渔获量为19.35kg，其中鱼类4.63kg，甲壳类13.89kg，头足类0.83kg；群落多样性指数为2.96。

⑦鱼卵仔鱼

2016年5月，胶州湾内20个监测站位的浅水I型网鱼卵仔稚鱼监测发现：大部分站位均监测到鱼卵，共计9种。优势种为长蛇鲻，站位出现率为80%，鱼卵平均密度尾12粒/m3。共监测到4种仔稚鱼，其中鰕虎鱼为优势种，站位出现率为25%，仔稚鱼平均密度为1尾/m3。

## 3.9 区域水功能区划及管理要求

### 3.9.1 水域管理要求

根据2017年1月20日青岛市人民政府办公厅调整的《青岛市水功能区划》，本项目排水口位于李村河景观娱乐用水区内，该区源自李村河源头，止于李村河入海口，主要功能为景观娱乐用水，水质管理目标为V类。

本项目所处水功能区毗邻张村河下游景观娱乐用水区，该区起讫点为牟家-入李村河口，全长14.9km，主要功能为景观娱乐用水，水质目标为V类，本项目拟设置入河排水口与该水功能区的最短距离约为4km；张村河上游景观娱乐用水区的水质目标为IV类，主要功能为景观娱乐用水，本项目入河排水口与该水功能区的最短距离约为19km。

本项目入河排水口所处水功能区及毗邻功能区的主要功能为景观娱乐用水，根据《青岛市水功能区划》，景观娱乐用水区指以满足景观、疗养、度假和娱乐需要的江河湖库等水域。

表3.9-1 本项目排水口所处水功能区及毗邻水功能区

| 序号 | 水功能区名称 | 起讫点 | 长度 | 水质目标 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 李村河景观娱乐 用水区 | 源头-入海口 | 16.7 | V | 景观娱乐用水 |
| 42 | 张村河上游景观娱乐用水区 | 源头-牟家 | 7.6 | IV | 景观娱乐用水 |
| 43 | 张村河下游景观娱乐用水区 | 牟家-入李村河口 | 14.9 | V | 景观娱乐用水 |

图3.9-1 项目所在水质功能区及毗邻水功能区分布

### 3.9.2 项目周边近岸海域环境功能区分布

根据《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》，本项目入河排水口附近的近岸海域环境功能区有混合区、二类功能区、三类功能区以及四类功能区，其中，李村河河口位置设有混合区，与混合区相邻的为四类功能区。拟设排水口附近近岸海域环境功能区分布见图3.9-2。

图3.9-2 项目周边近岸海域环境功能区分布图

### 3.9.3 项目周边海洋功能区分布

现排水口位于胶州湾港口航运区内。拟设排水口附近海洋功能区有胶州湾港口航运区、李村河特殊利用区、胶州湾东北部特殊利用区、胶州湾农渔业区、红岛旅游休闲娱乐区等，拟设排水口周边海洋功能区分布见图3.9-3，拟设排水口周边功能区海域使用管理要求和环保要求见表3.9-2。

本项目拟设排水口与胶州湾港口航运区距离最近，距离约为0.5km。本项目入河排放的达标尾水入海后将直接进入胶州湾港口航运区，其环境保护要求为“加强海洋环境质量监测。河口实行陆源污染物入海总量控制，进行减排防治。”本项目提标扩建工程完成后，本项目入海主要控制指标COD、氨氮、TP将分别削减1277.5t/a、364.60t/a、12.77t/a，做到了对入海控制指标的减排要求，因此，本项目的实施符合胶州湾港口航运区的环境保护要求。

图3.9-3 项目周边海洋功能区分布图

表3.9-2 拟设排水口周围海洋功能区分布【引自山东省海洋功能区划-2011～2020年】

| 序号 | 代码 | 功能区名称 | 地区 | 地理 范围 | 功能区类型 | 与本项目区相对位置和最近距离 | 海域使用管理要求 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 用途管制 | 用海方式 | 海域整治 | 生态保护目标 | 环境保护要求 |
| 275 | A2-34 | 胶州湾港口航运区 | 青岛 | 胶州湾南部 四至：120°9'46.38"--120° 25'52.6"；35°58'.59"--36° 11'2.18" | 港口航运区 | 相邻 | 本区域基本功能为港口航运功能。在基本功能未利用时允许兼容农渔业等功能；大港附近海域兼容旅游休闲娱乐功能。保障港口航运用海，航道及两侧缓冲区内禁止养殖。保障河口行洪安全。军事区内禁止地方船只抛锚。 | 允许适度改变海域自然属性，港口内工程用海鼓励采用多突堤式透水构筑物方式。 | —— | 港口水深地形条件；文昌鱼资源。 | 加强海洋环境质量监测。河口实行陆源污染物入海总量控制，进行减排防治。港口区海域海水水质不劣于四类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于三类标准。航道及锚地海域海水水质不劣于三类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于二类标准。避免对毗邻海洋敏感区、亚敏感区产生影响。 |
| 263 | A7-33 | 李村河特殊利用区 | 青岛 | 李村河口 四至：120°20'35.62"--120°20'55.77"；36°9'14.63"--36°9'31.75" | 特殊利用区 |  | 本区域基本功能为特殊利用功能。应充分论证，合理规划，科学确定用海的位置和范围；严格按照国家相关法规设置排放设施，减少对毗邻功能区的影响；逐步恢复河口生态系统，保障河口行洪安全。 | 严格限制改变海域自然属性；调整时需经科学论证。 | 有条件时，将排放口迁出，逐步恢复海洋自然岸线 | 河口生态系统。 | 海水水质不劣于四类水质标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量不劣于三类标准。避免对毗邻海洋敏感区、亚敏感区产生影响。 |
| 264 | A7-34 | 胶州湾东北部特殊利用区 | 青岛 | 红岛东部海域 四至：120°17'27.22"--120° 22'4.93"；36°10'56.59"--36° 15'50.63 | 特殊利用区 |  | 本区域基本功能为特殊利用功能，兼容交通基础设施建设。该区域受海岸带工业影响，污染严重，环境恶化，急需进行防治，以恢复保护胶州湾生态环境；综合治理，加强监视和监测工作；加强宣传工作，加大执法力度。保障河口行洪安全。 | 严格限制改变海域自然属性；调整时需经科学论 证。 | 海洋水质综合整治，逐步恢复海洋生态系统。 | 胶州湾生态系统。 | 海水水质不劣于四类水质标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量不劣于三类标准。避免对毗邻海洋敏感区、亚敏感区产生影响。 |
| 262 | A7-32 | 海泊河口特殊利用区 | 青岛 | 海泊河口 四至：120°18'53.69"--120° 19'48.41"；36°6'25.57"--36° 7'9.69" | 特殊利用区 |  | 本区域基本功能为特殊利用功能。应充分论证，合理规划，科学确定用海的位置和范围；严格按照国家相关法规设置排放设施，减少对毗邻功能区的影响；逐步恢复河口生态系统，保障河口行洪安全。 | 严格限制改变海域自然属性；调整时需经科学论证。 | 有条件时，将排放口迁出，逐步恢复海洋自然岸 线。 | 河口生态系统。 | 海水水质不劣于四类水质标准，海洋沉积物 质量和海洋生物质量不劣于三类标准。避免对毗邻海洋敏感区、亚敏感区产生影响。 |
| 272 | A1-30 | 胶州湾农渔业区 | 青岛 | 胶州湾湾内北部海域 四至：120°5'55.39"--120° 21'.51"；36°4'28.49"--36° 13'.87 | 农渔业区 |  | 本区域基本功能为农渔业功能，兼容旅游休闲娱 乐等功能。在船舶习惯航路和依法设置的锚地、航道及两侧 缓冲区水域禁止养殖。加强渔业资源养护，控制捕捞强度。 保护生物多样性。军事区内禁止养殖和地方船只抛锚。 | 严格限制改变海域自然属性，鼓励开放式用海。 | —— | 胶州湾北部海洋生态系统。 | 加强海域污染防治和监测。渔业设施建设区海水水质不劣于二类(渔港区执行不劣于现状海水水质标准)，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于二类标准。 其它海域海水水质不劣于二类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于一类标准 |
| 258 | B2-5 | 胶州湾近海港口航运区 | 青岛 | 胶州湾口外部海域四至：120°13'55"--121°24'2.08"；35°37'13.37"--36°1'.06" | 港口航运区 |  | 本区域基本功能为港口航运功能，在基本功能未利用时允许兼容农渔业功能。保障港口航运用海，锚地、航道及两侧缓冲区内、军事区禁止养殖。 | 允许适度改变海域自然属性，禁止建设与港口功能不符的永久性设施。 | —— | 港口水深地形条件。 | 加强海域污染防治和监测。航道及锚地海域海水水质执行三类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均 执行二类标准。 |
| 267 | A5-46 | 红岛旅游休闲娱乐区 | 青岛 | 红岛南部 四至：120°13'.52"--120° 19'30.44"；36°9'56.06"--36° 14'15.83" | 旅游休闲娱乐区 |  | 本区域基本功能为旅游休闲娱乐功能，兼容农渔业等功能。允许旅游基础设施建设，禁止破坏海岛自然景观。 | 严格限制改变海域自然属性；合理控制开发强度 严格论证旅游基础设施建设。 | —— | 自然景观、海岸线。 | 妥善处理生活垃圾，避免对毗邻海洋生态敏感区、亚敏感区产生影响。本海域文体休闲娱乐区海水水质不劣于二类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于 一类标准；风景旅游区海水水质不劣于二类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于二类标准。 |

# 4 水环境影响预测与评价

## 4.1 污水排放影响数值模拟

本项目入河排水口位于李村河入海口附近，本报告中李村河河流和胶州湾海域的分界线为李村河入海口处的挡潮闸。

本工程纳污水体位于李村河景观娱乐用水区，根据水功能区水质管理目标和李村河污水处理厂排放污水的特点，选择COD、氨氮、总磷为控制指标，分析李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后入河排水口对纳污水体水质的影响。建立数学模型，采用数值模拟的方法计算分析入海后在海域中的浓度值分布，并分析其对海洋环境的影响。

### 4.1.1 水动力数学模型

(1) 水动力模型控制方程

在笛卡尔直角坐标系下，根据静压和势流假定，沿垂向平均的二维潮流、污染物基本方程可表述为如下形式：

连续方程：                     (4.1-1)

动量方程：  (4.1-2)

(4.1-3)

上式中：uh、vh为x、y方向垂线流速分量，u、v为其平均值；h为水深；(为潮位；f为柯氏系数，f=2(sin(，(表示地转速度，(为当地地理纬度；g为重力加速度； 、分别是水面风切应力在x、y方向上的分量；、分别是海底摩擦力在x、y方向上的分量；其中；为风速；、 为风速的x、y方向分量；；为空气密度；为海水密度；c为谢才系数，为曼宁系数；、(y为x、y方向紊动粘滞系数。

(2) 定解条件

上式的定解条件分别为：

初始条件：                             (4.1-4)

上述各式中，下标“0”表示已知初始值。

边界条件分为两类：

闭边界(1：                          (4.1-5)

为固面法矢量。

开边界(2：                       (4.1-6)

或：                     (4.1-7)

上面各式中，分别为开边界上已知的潮位和流速过程值。

### 4.1.2 水动力模型设置

(1) 计算域

模型模拟的海域具体范围如图4.1-1所示。

(2) 网格设置

水动力模型采用无结构的三角形网格系统，考虑到实测的流速数据，将垂直方向分为6层。

模型采用三角形网格剖分计算域，对排水口所在区域的网格进行了加密，分辨率最小为45m(见图4.1-2)。计算域内共有14175个结点(node)，26182个三角形单元(cell)。

(3) 水深和岸界

海域的岸线和水深地形充分考虑了近年来工程建设引起的岸线和水深变化的影响，主要依据为中国人民解放军司令部航海保证部的海图数据，水深等值线见图4.1-3。

(4) 模型水边界

外海边界上采用潮汐调和常数预报开边界水位，为了与实测资料对比，数值模型计算时间涵盖了现场观测时段。

针对本海区的特点选取M2、S2、K1、O1等八大主要分潮预报的边界潮位来驱动模式，计算公式如下：

(4.1-8)

其中，为水位，为第个分潮的调和常数，为分潮的角速度，为时间，为分潮的交点因子，为分潮的天文初位相，为分潮的交点订正角。

(5) 初始条件

模式为正压，水温场和盐度场取为常数，分别为20℃和32PSU。初始的水位场和流速场均为0。

(6) 计算时间步长

在排水口区域，水平分辨率最小可以达到45m，为使模式稳定，需要满足CFL条件，选取外模时间步长：0.5s，内模时间步长为5s。为了配合模型结果与观测资料进行验证，模型计算的时间为2015年3月16日10:00至3月21日9:00(大潮期)，每6分钟输出一组数据。

图4.1-1 计算区域潮流潮位验证点

图4.1-2 计算范围网格示意图

图4.1-3 计算域水深地形图

### 4.1.3 水动力模型验证

验证资料采用2015年3月20日10:00~21日9:00的6站(1#~6#)同步海流测量资料，同时在1#站、5#站进行了水位观测，模式验证所用的观测资料站位位置见图4.1-1。

潮位、流速流向验证曲线分别见图4.1-4和图4.1-5，通过流速流向图的比较表明潮流模式的计算结果是可信的，模拟结果能较好地体现该海域的潮汐潮流特征。

图4.1-4a 1#站位潮位验证曲线

图4.1-4b 5#站位潮位验证曲线

图4.1-5 流速、流向验证曲线图

### 4.1.4 水动力模型数值模拟结果分析

图4.1-6和图4.1-7分别为涨急、落急的计算流场，以排水口潮位为参考点。

涨急时，潮流从海区东北流入，部分沿岸向西南流去，部分进入胶州湾。落急时，落潮流从海区西南部流入，汇同胶州湾流出的海水一起从海区东北部流出。外海潮流由胶州湾湾口进入胶州湾外湾口后开始分向：一股为偏西南向进入黄岛前湾和海西湾，另一股为主流绕过团岛嘴，进入胶州湾内湾口，分为3股，一股北偏东进入沧口水道，一股北偏西向，进入内湾，还有一股北进，潮流基本为往复流。涨、落急最大流分布在胶州湾口团岛嘴西南位置，流速在80cm/s左右。

涨急时整个胶州湾为涨潮流，流速均较大。胶州湾口附近的外海海域，则流速较小，为转流期。落急与涨急流场特征相同，只是流向相反。总之，胶州湾内的潮汐带有驻波性质，而湾外带有前进波性质，两者相差约1/4周期。

图4.1-8、图4.1-9为排水口局部海域涨急和落急流场，从图中可以看出，涨急时，本项目排水口附近海域的流速在0.20m/s左右，成图左下角位置的流速较大，最大可达0.65m/s；落急时，本项目排水口向海一侧海域的流速在0.30m/s左右。本项目排水口所在海域潮流类型主要为往复型。

图4.1-6 计算域涨急流场图(垂向平均)

图4.1-7 计算域落急流场图(垂向平均)

图4.1-8 计算域高潮流场图(垂向平均)

图4.1-9 计算域低潮流场图(垂向平均)

图4.1-10 排水口区域涨急流场图(垂向平均)

图4.1-11 排水口区域落急流场图(垂向平均)

### 4.1.5 污染物影响预测与分析

#### 4.1.5.1 入河污染物影响与分析

李村河污水处理厂提标改造及四期扩建工程完成后，新增5万吨/d污水处理规模，并对现有李村河下游的溢流污水进行有效收集处理后达标排放。根据前述，提标改造及四期扩建工程完成后，李村河污水处理厂可向舞阳路和李村河重庆路交叉口处提供最多为20万m3/d生态补水，未来，在正常条件下(非事故状态下)，李村河下游河水实际上为污水处理厂达标排放的生态补水，其中，CODCr、氨氮、总磷的浓度分别为30mg/L、1.5mg/L(2.0mg/L)、0.3mg/L，因此，入河排水口改造工程对李村河下游水质无影响，能够满足李村河水功能区的水质目标。

根据山东省生态环境厅公布的“山东省省控地表水水质状况”，李村河入海口断面2018年10月-2019年1月地表水水质现状值均已满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准。本项目尾水的COD、氨氮、总磷优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准，因此，项目尾水排放后，不会影响李村河入海口断面的水质达标。总体上看，本项目排水对李村河下游河段水质具有一定的改善作用。

#### 4.1.5.2 入海污染物浓度预测与分析

1.模型简介

(1) 污染物输运方程

经垂向平均的物质输运方程：

(4.1-9)

式中：P为污染物浓度(g/m3)；

u、v分别为x、y向流速分量；

Dx、Dy为x、y向分散系数；

S为污染物排放源强，S=QS·Cs，式中QS为单位面积内点源排放量(m3/s/m2)，Cs为污染物排放浓度(g/m3)；

k为衰减系数(1/s)，本次模拟k取零。

闭边界：

开边界：P=P′               入流段

出流段

上述方程与沿深度平均的流体动力学基本方程组一并构成污染物扩散的基本方程组，其数值方法、计算网格、边界条件均与潮流数值模拟中的相关设置保持相同。

(2) 初边界条件

闭边界：物质不能穿越边界，即，为闭边界的法线方向。

开边界：

入流段：

出流段：

式中：

——开边界的法向流速；

——开边界的法线方向。

初始条件：

为保守起见，在本评价的实际模型计算中，不考虑污染物的生化降解作用。污染物模型的计算时间步长和空间步长与水动力模型相同。

2.预测条件

(1) 预测因子

按照前述，李村河污水处理厂主要接收生活污水，无特征污染物，结合海域水质污染现状——主要控制指标为COD、磷酸盐和氨氮。

根据污水处理厂排污特点及海域水质污染现状，确定预测因子为CODMn、无机氮和磷酸盐，均作为保守物质，未考虑其在输移扩散中的转换和衰减等因素。

(2) 背景浓度及预测方案

以2018年9月调查的各站点预测因子的浓度值作为海域背景浓度。海水中已包含李村河污水处理厂现状尾水排放量，通过对CODMn、无机氮和活性磷酸盐在改造提标及四期扩建项目完成后的削减量进行预测，并在预测因子现状监测值的基础上减去削减浓度即可获得改造提标及四期扩建项目完成后海域中CODMn、无机氮和活性磷酸盐的浓度。

(3)计算工况组合

A.废水排放的空间方式

正常状态下，污水经污水处理厂处理达标后通过拟改造排水口进入李村河，为点源排放。

非正常状态下，污水未经任何处理通过拟改造排水口进入李村河后入海，为点源排放。

B.废水排放的时间方式

正常状态下，尾水水排放的时间方式为连续排放。

非正常状态下，污水排放的时间方式为瞬时排放。

(4) 计算源强

按照工程废水正常排放情况下的水量水质，确定各预测因子的源强。

A.预测因子的转换关系

污水COD采用铬法测定，海水COD采用锰法测定，因此存在CODCr法和CODMn法之间的转换关系，现采用上海市政设计院的1/3法，即CODMn=1/3 CODCr；此外，预测时采用的是氨氮浓度，而海水水质标准中采用的是无机氮，为了便于分析本项目氨氮对海水水质的影响，需将预测后的氨氮浓度转化为无机氮浓度，根据青岛市5年监测资料得到如下的转化关系：通过污水处理厂排放的废水，氨氮占总氮的比例为39%，由于总氮中有机氮的含量比较少，故本报告将取氨氮占无机氮的比例为40%，即无机氮=5/2氨氮；根据文献《南黄海海水中各种形态磷的分布变化特征》中黄海各种形态磷的监测结果，总磷与活性磷酸盐的转换关系有以下结论：黄海北部(与项目海域临近)活性磷酸盐占总磷的百分比为30~60%，本报告将取其上限的进行预测，即活性磷酸盐=2/3总磷。

B.预测源强

李村河污水处理厂改造提标及四期扩建项目完成后，尾水排放规模由原先的25万m3/d提高至30万m3/d；出水水质COD、BOD5、总磷三项主要指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(COD 30mg/L、BOD5 6 mg/L、总磷0.3mg/L)，冬季由于气温较低影响微生物活性，氨氮排放水质为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的V类标准，其它季节满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的IV类标准，通过核算(见表4.1-3)，本项目提标扩建完成后，实际预测因子的排放量较现状有所削减，其中，CODCr、总磷的削减量分别为1277.5t/a、12.77t/a，以此作为预测因子的源强；氨氮在非冬季和冬季的削减量分别为195.2t、169.4t，因此，年削减总量为364.60t，预测源强分别为9.26g/s、16.20g/s。

表4.1-3 本项目提标扩建前后预测因子排放量变化

| 环境要素 | 预测因子名称 | 现有工程水质 (mg/L) | 提标扩建后水质 (mg/L) | 现有工程排放量(t/a) | 提标扩建后排放量(t/a) | 排放增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | ≦50 | ≦30 | 4562.5 | 3285.0 | -1277.5 |
|  | NH3-N | ≦5(8) | ≦1.5(2) | 547.00 | 182.4 | -364.60 |
|  | TP | ≦0.5 | ≦0.3 | 45.62 | 32.85 | -12.77 |
| 备注： “( 2)”为每年12月1日至次年3月31日氨氮出水水质标准。 |

表4.1-4 提标扩建后预测因子排放浓度及预测源强

| 项目 | CODCr | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成CODMn 排放源强 (g/s) | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成 无机氮 排放源强 (g/s) | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成 活性磷酸盐排放源强 (g/s) |
| 削减量 | 30 | 40.51 | 13.50 | 1.5(2) | 9.26(16.20) | 23.15(40.5) | 0.3 | 0.41 | 0.27 |
| 备注： “( 2)”为每年12月1日至次年3月31日氨氮出水水质标准。 |

一旦污水处理设施失效，污水即可通过现有排放明渠进入海域中，对海域生态环境造成影响。为最大化污水产生的影响，本次评价假设污水未经过任何处理即通过排放明渠进入海洋，分析其对海洋环境的造成的最大危害。则预测因子的排放浓度为设计进水水质，即CODCr 900mg/L、氨氮58mg/L、总磷13mg/L。污水处理环节失效至恢复正常运营的时间间隔为3小时，则污水排放总量为3.75万吨。各预测因子的浓度：CODCr≦900mg/L，NH3-N≦58mg/L，TP≦13mg/L。

表4.1-5 非正常状态下预测因子排放浓度及预测源强

| 项目 | CODCr | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成CODMn 排放源强 (g/s) | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成 无机氮 排放源强 (g/s) | 排放浓度 (mg/L) | 排放源强 (g/s) | 折合成 活性磷酸盐排放源强 (g/s) |
| 污水排放增量 3.75万吨 | 900 | 3125.00 | 1041.67 | 58 | 201.39 | 503.48 | 13 | 45.14 | 30.09 |

(4) 预测时间

A.正常状态的模拟时间

相关研究表明，经排水口排放的废水污染因子(保守物质)在海水中的浓度并不随时间的增加而增加，而是在一定时间的水体交换作用下趋于稳定，确定正常状态下预测因子的模拟时间为一个月。

B.事故状态下的模拟时间

本次预测假设污水处理环节失效至恢复正常运营的时间间隔为3小时，因污水处理系统恢复复正常后，入海污染物将继续输移扩散，故事故状态下的模拟时间确定为15天。

2. 正常状态下预测结果与分析

本报告预测了李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后CODMn(折合后)、无机氮(折合后)、活性磷酸盐(折合后)削减量浓度分布，并且分析现状监测点位在削减后的达标情况。本项目改造提标及四期扩建工程完成后，尾水中的COD、氨氮、总磷年排放总量有所削减，在海洋环境中相应的CODMn、无机氮、活性磷酸盐浓度亦有所减小。

① CODMn预测

图4.1-13a为CODMn削减量浓度包络线分布与海洋功能区划的叠置图；图4.1-13b为CODMn削减量浓度包络线分布与近岸海域环境功能区划的叠置图。

从图4.1-13a可以看出，在胶州湾农渔业区内CODMn有一定量的削减，最大削减量为0.06mg/L；在红岛旅游休闲娱乐区内的最大削减量不超过0.025mg/L。从图4.1-13b可以看出，在四类功能区内的最大削减量为0.24mg/L，在二类、三类功能区内的最大削减量不超过0.06mg/L。

从表4.1-5可以看出，CODMn在各监测点上都有不同程度的削减，其中，所有监测点位中4#点位削减量最大，为0.13mg/L。各监测点位上的CODMn削减后浓度均能满足所在功能区的水质标准。

表4.1-5  CODMn在各监测点上的削减量及浓度

| 监测点 | 本底浓度 (mg/L) | 削减浓度 (mg/L) | 叠加后浓度 (mg/L) | 执行 标准 | 超/达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.60 | 0.073 | 1.53 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 2# | 1.72 | 0.042 | 1.68 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 3# | 1.53 | 0.031 | 1.50 | 二类 | ≤3mg/L | 达标 |
| 4# | 1.03 | 0.131 | 0.90 | —— | —— | —— |
| 5# | 1.45 | 0.076 | 1.37 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 6# | 1.08 | 0.048 | 1.03 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 7# | 1.02 | 0.034 | 0.99 | 二类 | ≤3mg/L | 达标 |
| 8# | 1.00 | 0.025 | 0.97 | 二类 | ≤3mg/L | 达标 |
| 9# | 1.11 | 0.071 | 1.04 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 10# | 1.40 | 0.046 | 1.35 | 四类 | ≤5mg/L | 达标 |
| 11# | 1.09 | 0.028 | 1.06 | 二类 | ≤3mg/L | 达标 |
| 12# | 1.30 | 0.018 | 1.28 | 二类 | ≤3mg/L | 达标 |
| 备注：执行标准按照《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》确定 |

图4.1-13a CODMn削减量浓度包络线分布图

图4.1-13b CODMn削减量浓度包络线分布图

②无机氮预测

图4.1-14a、图4.1-14b分别为一年中非冬季工况下无机氮削减量浓度包络线分布与海洋功能区划和近岸海域环境功能区划的叠置图。图4.1-15a、图4.1-15b分别为冬季工况下无机氮削减量浓度包络线分布与海洋功能区划和近岸海域环境功能区划的叠置图。

从图4.1-14a、4.1-15a可以看出，无机氮在胶州湾农渔业区内无机氮有一定量的削减，非冬季工况下最大削减量不超过0.02mg/L，而冬季工况则削减更多，为0.03mg/L；在红岛旅游休闲娱乐区内的最大削减量不超过0.010mg/L 冬季工况下为0.012mg/L。从图4.1-14b、4.1-15b可以看出，非冬季工况下无机氮在四类功能区内的最大削减量为0.07mg/L，冬季工况为0.12mg/L，在二类功能区、三类功能区内非冬季工况与冬季工况下的最大削减量分别不超过0.02mg/L、0.03mg/L。

从表4.1-6可以看出，无机氮在各监测点上都有不同程度的削减，其中4#点位监测点位的无机氮削减量最大，非冬季工况下为0.039mg/L，冬季工况削减量相对较大，为0.065mg/L。部分点位的无机氮削减后由超标状态向达标状态转变，如5#和7#，表明本项目改造提标后对海水水质的正面影响是显而易见的。

表4.1-6  无机氮在各监测点上的削减量及浓度

| 监测点 | 本底浓度 (mg/L) | 削减浓度 (mg/L) | 叠加后浓度 (mg/L) | 执行 标准 | 超/达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.37 | 0.022(0.036) | 0.348(0.334) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 2# | 0.42 | 0.012(0.021) | 0.408(0.399) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 3# | 0.42 | 0.009(0.015) | 0.411(0.405) | 二类 | ≤0.3mg/L | 超标 |
| 4# | 0.53 | 0.039(0.065) | 0.491(0.465) | —— | —— | —— |
| 5# | 0.52 | 0.023(0.037) | 0.497(0.483) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 6# | 0.49 | 0.014(0.024) | 0.476(0.466) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 7# | 0.30 | 0.010(0.017) | 0.29 (0.283) | 二类 | ≤0.3mg/L | 达标 |
| 8# | 0.17 | 0.007(0.012) | 0.163(0.158) | 二类 | ≤0.3mg/L | 达标 |
| 9# | 0.33 | 0.021(0.035) | 0.309(0.295) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 10# | 0.34 | 0.014(0.023) | 0.326(0.317) | 四类 | ≤0.5mg/L | 达标 |
| 11# | 0.34 | 0.008(0.014) | 0.332(0.326) | 二类 | ≤0.3mg/L | 超标 |
| 12# | 0.27 | 0.005(0.009) | 0.265(0.261) | 二类 | ≤0.3mg/L | 达标 |
| 备注：执行标准按照《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》确定；“()”中的数据为冬季工况。 |

图4.1-14a 无机氮(折合后)削减量浓度包络线分布图

图4.1-14b 无机氮(折合后)削减量浓度包络线分布图

图4.1-15a 冬季无机氮(折合后)削减量浓度包络线分布图

图4.1-15b 冬季无机氮(折合后)削减量浓度包络线分布图

③活性磷酸盐预测

图4.1-16为活性磷酸盐削减量浓度包络线分布。

从图4.1-16a可以看出，活性磷酸盐在胶州湾农渔业区内也造成一定量的削减，削减量在0.001mg/L左右；在红岛旅游休闲娱乐区内的削减浓度最大不超过0.0003mg/L。

从图4.1-16b可以看出，活性磷酸盐在四类功能区内的最大削减量为0.004mg/L，在二类功能区、三类功能区内的最大削减量不超过0.004mg/L。

从表4.1-7可以看出，在所有监测点位中，因4#点位与李村河入海口位置最近，其活性磷酸盐削减量最大，为0.0022mg/L。1#、5#、9#监测点位上的活性磷酸盐削减量在0.0012mg/L左右。

表4.1-7  活性磷酸盐在各监测点上的削减量及浓度

| 监测点 | 本底浓度 (mg/L) | 削减浓度 (mg/L) | 叠加后浓度 (mg/L) | 执行 标准 | 超/达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.033 | 0.0012 | 0.0318 | 四类 | ≤0.045mg/L | 达标 |
| 2# | 0.017 | 0.0007 | 0.0166 | 四类 | ≤0.045mg/L | 达标 |
| 3# | 0.019 | 0.0005 | 0.0188 | 二类 | ≤0.03mg/L | 达标 |
| 4# | 0.042 | 0.0022 | 0.0398 | —— | —— | —— |
| 5# | 0.049 | 0.0013 | 0.0477 | 四类 | ≤0.045mg/L | 超标 |
| 6# | 0.027 | 0.0008 | 0.0262 | 四类 | ≤0.045mg/L | 达标 |
| 7# | 0.015 | 0.0006 | 0.0144 | 二类 | ≤0.03mg/L | 达标 |
| 8# | 0.022 | 0.0004 | 0.0216 | 二类 | ≤0.03mg/L | 达标 |
| 9# | 0.019 | 0.0012 | 0.0178 | 四类 | ≤0.045mg/L | 达标 |
| 10# | 0.018 | 0.0008 | 0.0172 | 四类 | ≤0.045mg/L | 达标 |
| 11# | 0.012 | 0.0005 | 0.0115 | 二类 | ≤0.03mg/L | 达标 |
| 12# | 0.012 | 0.0003 | 0.0117 | 二类 | ≤0.03mg/L | 达标 |
| 备注：执行标准按照《山东省近岸海域环境功能区划(2016-2020)》确定 |

图4.1-16a 总磷(折合后)削减量浓度分布包络线图

图4.1-16b 总磷(折合后)削减量浓度分布包络线图

④小结

本次预测选取的控制指标源强基于李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后。通过预测结果可知，李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后，CODMn、无机氮、活性磷酸盐在海水均有不同程度的削减，其中无机氮在海水中的水质改善状况较为明显。

本次预测仅考虑李村河污水处理厂改造提标和四期扩建工程完成后尾水排放对海水水质的影响，事实上，排入胶州湾的陆源污染体系较多，由于海水的水交换作用，加之李村河上游小规模污水溢流现象并不能完全杜绝，上述预测因子的削减量会有所变化。

3. 非正常状态下预测结果与分析

①CODMn预测

图4.1-17~图4.1-19为分别为事故发生1天、3天、5后CODMn在海域中的瞬时浓度分布图；图4.1-20为CODMn在海域中的最大浓度分布。

从图4.1-17可以看出，事故发生1天后CODMn在四类功能区内的最大浓度为17.34mg/L。在其他邻近功能区内无超标现象；3天后CODMn在四类功能区内的最大浓度为6.01mg/L，超四类标准的面积为0.23 km2，主要呈带状顺岸分布，见图4.1-18，在其他功能区内均无超标现象；5天后，CODMn在四类功能区内的最大浓度不超过4mg/L，在所有功能区内均不存在超标现象。

图4.1-20为CODMn在海域中的最大浓度分布，从图中可以看出，由于胶州湾往复型潮流性质，CODMn的高浓度区主要在四类功能区顺岸分布，在其他功能内满足相应的海水水质标准，其中，CODMn的最大瞬时超四类标准面积为1.01km2。CODMn在四类功能区内的超标状态只是瞬时的，随着时间的推移，会逐渐恢复至达标状态。

图4.1-17 事故1天后CODMn在海域中的浓度分布图

图4.1-18 事故3天后CODMn在海域中的浓度分布图

图4.1-19 事故5天后CODMn在海域中的浓度分布图

图4.1-20 事故状态下CODMn在海域中的最大瞬时浓度分布图

②无机氮预测

图4.1-21~图4.1-23为分别为事故发生1天、3天、5后无机氮在海域中的瞬时浓度分布图；图4.1-20为无机氮在海域中的最大浓度分布。

事故发生1天后无机氮高浓度区主要在河口的混合区内分布，最大浓度为8.38mg/L，邻近混合区的四类功能区最大浓度不超过0.1mg/L，无超标现象；由于潮流的作用，无机氮高浓度团逐渐在海水中稀释扩散并南向顺岸移动，3天后无机氮在四类功能区内的最大浓度为2.91mg/L，有超四类海水水质面积出现，约为4.30km2，在其西侧邻近的二类功能区内最大浓度为0.16mg/L，无超二类、三类海水水质标准现象出现；5天后无机氮在四类功能区内的最大浓度减至1.92mg/L，但超四类水质标准的面积继续扩大，为10.9km2；在其西侧邻近的二类功能区内最大浓度为0.46mg/L，超二类水质标准的面积约为1.26km2。

图4.1-24为无机氮在海域中的最大浓度分布，从图中可以看出，无机氮的高浓度区主要在李村河河口分布，在四类功能区内的最大瞬时浓度为3.6mg/L，超四类水质标准的面积为26.92km2；在其西侧邻近的二类功能区内中的最大瞬时浓度为0.65mg/L，其中，超二、三类、四类水质标准的面积分别为8.7km2、4.3km2、0.9km2；在其北侧相邻的三类功能区内的最大瞬时浓度为0.55mg/L，其中，超三类、四类水质标准的面积分别为0.95km2、0.13km2。无机氮在上述功能区内的超标状态只是瞬时的，随着时间的推移，会逐渐恢复至正常水平。

图4.1-21 事故1天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-22 事故3天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-23 事故5天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-24 事故状态下无机氮在海域中的最大瞬时浓度分布

③活性磷酸盐预测

图4.1-25~图4.1-27为分别为事故发生1天、3天、5后活性磷酸盐在海域中的瞬时浓度分布图；图4.1-28为活性磷酸盐在海域中的最大浓度分布。

从图4.1-25可以看出，事故发生1天后活性磷酸盐在四类功能区内的最大浓度为0.50mg/L，无超四类海水水质面积出现，在其他邻近功能区内无超标现象；3天后活性磷酸盐在四类功能区内的最大浓度增至0.17mg/L，超四类海水水质面积扩大至2.89km2，在其他邻近功能区内无超标现象；5天后活性磷酸盐在四类功能区内的最大浓度减至0.12mg/L，同时，超四类海水水质面积增至5.53km2，在其他邻近功能区内无超标现象。

图4.1-28为活性磷酸盐在海域中的最大浓度分布，从图中可以看出，活性磷酸盐的高浓度区主要在河口分布，最大瞬时浓度为0.21mg/L，最大瞬时超四类标准面积为12.2km2；在其西侧和北侧的二类功能区、三类功能区中有小范围的超标现象，超标面积分别为0.87km2、0.14km2。

图4.1-25 事故1天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-26 事故3天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-27 事故5天后无机氮在海域中的浓度分布图

图4.1-28 事故状态下无机氮在海域中的最大瞬时浓度分布

④小结

从以上预测结果可以看出，事故状态下，预测事故发生1天后CODMn、无机氮、活性磷酸盐在河口形成高浓度区，最高浓度增量分别达到17.34mg/L、8.38mg/L、0.50mg/L，受潮流作用，3天后在河口南侧形成顺岸带状高浓度区，超四类海水水质海域面积最高为4.30km2，5天后进一步扩大至10.9 km2，但CODMn已达标，无机氮、活性磷酸盐最高浓度增量分别下降至1.92mg/L、0.12 mg/L，事故发生7天后，附近海域环境质量逐渐恢复至正常水平。

总体上看，项目事故状态下，排水对环境的不利影响是暂时性的，随着污水处理系统恢复至正常状态，受影响区域的海水水质将会逐渐恢复至正常水平。

## 4.2 对水功能区水质影响分析

### 4.2.1 对水功能区水质的影响分析

随着李村河下游尤其是大村河等支流河道整治工程的推进，李村河北岸的污水直排现象将会消失，暗渠排污口也将基本被肃清，现状溢流的污水将被纳入李村河污水处理厂四期扩建工程处理范围内，未来(非汛期)李村河下游河水基本为污水处理厂达标排放的尾水，故而混合后的河水水质能够达到李村河景观娱乐用水区要求的V类地表水水质标准，项目排水不会对李村河水功能区水质产生影响。

### 4.2.2 对水功能区纳污能力的影响分析

李村河是一条典型的季节性河流，平时自然径流量很小，基本不具备纳污能力。现有河水主要为生态补水。根据青岛市排水系统规划“积极鼓励污水再生利用、雨水资源化利用，积极推进再生水处理厂建设，提高再生水利用率，将再生水等作为生态河道非雨季补水的水源”的要求，李村河污水处理厂提标扩建后，日均尾水排放量为30万吨，达标排放的部分尾水将作为生态补水进入李村河下游河段，对提升李村河沿河景观水平有积极和促进的作用。

本项目入河排水口所处的李村河景观娱乐用水区水质目标为V类，拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)，换言之，本项目排水口改造工程将提升李村河景观娱乐用水区中下游河段的纳污能力，提高李村河中下游河段的环境容量。

### 4.2.3 对胜利桥路国控断面水质的影响分析

本项目入河排水口设于挡潮闸东侧约50m处，最大回水距离在1.2km左右，回水未到达李村河胜利桥国控断面，故本项目排放的尾水不会影响李村河胜利桥国控断面的水质。李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后，可通过再生水管网向该断面上游注入最大约20万吨/d的生态补水，可对该断面控制指标的浓度进行稀释，改善该断面的水质。

图4.2-1 李村河下游水坝位置分布

### 4.2.4 对李村河入海口水质的影响分析

随着李村河下游河道的整治以及李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程的完成，李村河下游的水质将逐步改善至总体优于V类标准状态，本项目入河排水口尾水排放不会对入海口断面水质产生影响。

## 4.3 对海水水质的影响分析

入河段排水口施工时，抛石产生的悬浮泥沙增量很小，加之挡潮闸的阻隔作用，悬浮沙基本不会进入海域，项目施工期产生的悬浮泥沙增量将随施工期的结束而快速恢复至正常水平，对海水水质基本无影响。

营运期，通过预测结果可以看出，李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后，海水中的CODMn、无机氮、活性磷酸盐均有不同程度的削减，其中，5#和7#点位的无机氮削减后由超标转至达标状态，表明本项目改造提标对海域中无机氮的正面影响是显而易见的，对海水水质的改善有一定的积极作用。

事故状态下，CODMn、无机氮、活性磷酸盐的高浓度区主要在河口分布，在四类功能区内亦有顺岸向带状分布，因排放浓度高，对排水口邻近的功能区内水质有短暂的影响。通过预测可知，在海水的水交换作用下，事故发生4天后CODMn浓度可满足相应近岸功能区的水质要求，无机氮、活性磷酸盐则在7天左右。因此，事故状态下，若污水处理系统在3小时内恢复正常，期间排放的污水对海水水质的影响约为7天左右。事实上，污水处理厂的技术变革使得污水处理系统恢复正常的时间大大缩短，本项目事故状态下的预测结果趋于保守。

## 4.4 对海域沉积物环境的影响分析

本项目排水口改造后，设于李村河下游河段，项目排水口不占用海域底栖环境，施工期不会对海域底质进行开挖，项目建设不会对海域底质环境造成影响。

根据现状调查资料，本项目排水口附近海域海洋沉积物质量良好，本项目为减排工程，对海洋沉积物环境影响很小。

## 4.5对水生态环境影响分析

### 4.5.1 对河流段水生生态环境的影响分析

根据前述章节分析，本项目入河排水口设置后，对排水口附近水域的水质具有改善作用，且降低富营养化程度。

李村河景观娱乐用水区无重要鱼类的栖息地及产卵场，本项目排水口的设置不会对排水口所处的重要渔业资源等生物资源造成影响。

本项目提标扩建后，日均排放30万吨尾水，达标排放的尾水将作为生态补水进入李村河中下游河段，对提升李村河沿河景观水平、改善水生生境有积极和促进的作用。

### 4.5.2 对海洋生态环境影响分析

悬浮颗粒的增加，造成水质的浑浊，水体透明度下降，光照强度下降，溶解氧降低，对浮游植物的光合作用产生不利的影响，进而抑制浮游植物的细胞分裂和生长，降低浮游植物量和海域的初级生产力。

本项目施工期排水口建设不会导致海域中悬浮物的增加，对浮游植物和浮游动物无明显影响。营运期，排水口排放的悬浮物浓度为10mg/L，处于海水自然变幅之内，对海域浮游动物和浮游植物的影响较小。

项目排水口设于李村河下游河段，排水口未占用海域，不会对底栖生物的栖息环境造成破坏性影响，不会导致底栖生物资源的损失。

N、P是诱发水体富营养化的主要因素。胶州浮游生物种类丰富，生物量较大。通过预测可知，污水处理厂出水排海后，污染物浓度仅在河口区产生较大的影响，并导致该区域水体发生N限制中度营养富营养化现象，在一定的季节里使浮游植物大量增殖并引起水体缺氧，但是其影响范围较小，不会产生大范围的生态破坏问题。且李村河污水处理厂改造提标和四期扩建工程完成后，N、P的入海通量进一步削减。底栖生物调查发现，河口区多毛类底栖生物占多数，其是潮间带典型的耐污种，因此，从对海水生态环境的影响看，海洋生态环境比改造提标和四期扩建工程前有明显的改善，改造提标和四期扩建工程后污水处理厂出水排海对底栖生物的影响较小，属于正效益。

事故状态下，无机氮、活性磷酸盐可在海水中急剧增加，但其高浓度区主要在河口顺岸南向分布，且在海水的水交换作用下，无机氮、活性磷酸盐在海水中的浓度衰减较快，7天左右可衰减至满足相应功能区的海水水质标准，时间短，受影响区域为局部海域，不会带来明显的区域性生态环境破坏问题。随着事故消除，局部受影响海域的生态环境将逐渐恢复。

综上，本项目入河排水口改造工程对海域生态环境不会造成明显影响。

## 4.6 事故废水排放环境影响分析及防范措施

### 4.6.1 环境事故风险影响分析

#### 4.6.1.1 非正常工况污水排放的环境影响

根据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，城市污水处理厂导致未处理污水溢出的主要原因为不可抗力(含双回路供电停电、检修等)导致。

#### 4.6.1.2 工业废水预处理未达要求的风险分析

城市污水处理厂的处理效果受进厂原污水水量、水质等参数变化的影响较大。

李村河污水处理厂承担了区域内的小部分工业废水。依据国家环保法规要求，各企业排放工业废水必须经过预处理，达到进管标准要求，方可排放入管。如出现进厂废水冲击负荷过大(主要因截污范围内工厂不正常排污引起)、pH 值超出6～9 的范围、难降解有机毒物超标等异常情况，将会造成污水处理厂生化微生物活性下降，甚至生物互相破坏，污泥膨胀，最终导致出水水质恶化，超过国家规定的排放标准要求，并对水环境及生态系统产生较大的不利影响。

#### 4.6.1.3 对人体健康的可能影响

发生环境风险事故时，首先受影响的是厂内工作人员的健康和安全。当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。

污水中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。

### 4.6.2 事故风险防范对策和措施

#### 4.6.2.1 非正常污水排放的防护措施

(1) 设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。

(2) 双回路供电，保证供电设施及线路正常运行。

(3)建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；加强员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

(4)加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电；一旦发生事故，应采取以下措施：

① 在事故发生及处理期间，及时上报上级主管部门，并在排放口附近水域悬挂标志示警。

②启动应急预案。

#### 4.6.2.2 污水处理事故风险防范措施

电厂采用双路电源，设有一路备用电源，减少停电几率，并提高设备的备用率，以确保污水处理厂的正常运行。

同时对于潜污泵、鼓风机、离心泵及螺杆加药泵等关键设备均有备用，一旦发生设备故障时，及时启用备用设备以保障污水处理厂正常运行。

#### 4.6.2.3 水处理系统维修风险分析

在维护水处理系统正常运行过程中也时有风险发生。由于处理系统事故风险具有突然性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的会危及生命。

本工程虽然采取了多重除臭措施，但是在检修时对凡要进入管道内或泵房池子内工作的人员，仍需采取如下措施：

(1)办理“进入有限空间作业票”，对监护人员和作业人进行必要的安全教育和作业环境交底。

(2)对所进入的管道要切实做好工艺处理，所有与出水管道相连的可燃、有毒有害介质系统，均须采取可靠的隔断措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。施工中要使用气体检测仪对相关气体进行检验，检测无危险性后方可进行作业。

(3)保证管道内空气新鲜，采用强制通风的方法(需30KW轴流风机2台)，必要时，作业人员可佩戴长管呼吸面具、空气呼吸器等防护器具。佩戴长管面具前，一定要仔细检查其气密性，同时要采取防止长管被挤压的措施，吸气口应置新鲜空气的上风口处，并有人监护。

(4)作业管道内应有足够的照明设施，照明应符合安全电压要求，使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置，同时遵守用火、临时用电、高处作业等有关安全规定。

(5)作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具、灭火器材、安全绳和相应的急救用品和装置。

(6)作业现场设定安全警戒线，严禁闲杂人员进入警戒区域。

(7)安全员及监护人员现场督察施工，不得私自离场，发现违章及时纠正、制止。工作人员每隔1个小时休息15分钟方可再次进行作业。在作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理作业审批手续。

(8)如人员出现意外情况，现场救护人员及监护人员需将施工人员紧急疏散，并将患者及时转移至通风良好的地方并采取应急救护措施，必要时及时送医院就医。不得在无防护措施情况下盲目进入抢救，并至少留一人在外做监护和联络工作.

(9)作业完成后，作业人员和现场监护人员共同对作业现场进行检查，双方确认无问题，且均在作业票上签字后，方可撤离。

### 4.6.3 事故风险应急预案

#### 4.6.3.1 应急监测预案

如发生事故情况，应启动应急预案，对发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失具有积极的意义。应急预案中应包括监测方案，监测人员应在保证安全的情况下进入现场采样。应急监测方案如下：

监测因子：pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、电导率、污泥浓度及污泥沉降指数。

监测时间和频次：按照事故严重程序及持续时间决定监测时间及频次，直至生产恢复正常。

监测点位：污水处理厂进水口、排水口、主要处理设施出水口、生物池。

#### 4.6.3.2 事故应急指挥部门

成立应急救援队伍，由污水处理厂总经理任组长，组员由安全生产运营部、运行车间、维修车间及综合部等部门人员组成，设运行工艺小组、设备抢修小组及后勤保障小组。

#### 4.6.3.3应急处理原则

(1)控制污水处理厂的污水水量和水质。

(2) 加强运行控制及设备运行维护，保证运行正常。

#### 4.6.3.4应急措施

(1) 事故发生后当班人员立即逐级上报，不得隐瞒，并在事故处理过程中保持通讯畅通。

(2) 立即启动应急预案，应急队员到岗并按照职责分工联动：

a.工艺小组立即组织化验人员对进水水质、出水水质数据进行分析，必要时加监测沿程样，加强工艺参数调控；

b.设备小组确保设备正常转运；

c.后勤保障小组做好服务保障工作。

# 5 水污染防治措施及可行性论证

## 5.1 施工期水污染防治措施分析

### 5.1.1 施工期悬浮沙影响及污染防治措施

本项目排水口建于李村河下游河岸段，排水口施工建设时涉及基槽开挖、抛石防冲作业，可在河段内引起悬浮物的短暂增加。根据实地踏勘，本项目排水口所处河段河水较浅，正常状态下水深小于0.5m，且水体流速很小，在挡潮闸开启后的一定时间内，几乎处于无水状态，悬浮物不易输移扩散，影响范围仅在施工位置局部。建议施工单位合理制定施工计划，尽量选择在开闸后施工，可有效减少河流中悬浮物质的增加，减少对河流水质的影响。

李村河入海口挡潮闸高潮时关闭，低潮时开启，日均开闸两次，平均蓄水时间为6小时，本项目抛石作业量小，上述污染防治措施是可行的。

#### 5.1.2 施工期生活污水影响及污染防治措施

排水口改造工程施工人数10人，工期为2个月，施工期施工人员产生的污水纳入自身污水处理厂污水管网中处理后达标排放。

## 5.2 运营期污染防治措施分析

### 5.2.1 废水污染防治措施分析

污水处理厂排放的污水是指处理后的水和厂内自身排放的生活污水。生活污水经由厂区污水管网进入自身污水处理系统，不外排。项目采用改良A/A/O+MBR处理工艺，主要处理城市居民生活污水，污水处理工艺设施包括进水→粗格栅→细格栅→曝气沉砂除油初沉池→膜格栅→MBR生物池(采用改良A/A/O-MBR工艺)→臭氧+次氯酸钠消毒，自动监控水平较高。因此，李村河污水处理厂正常运转是有保证的，污水处理能达到要求的出水水质，符合国家的排水标准规定，不会对李村河下游河段水体造成污染。同时，本项目改造提标和四期扩建工程建成运转后，每天将有效减少污染物的排放量，对保护李村河下游河段和海洋环境将起到良好的作用，具有可行性。

尾水排放管道材质及其防腐措施选用不当，容易造成管道腐蚀损坏，导致尾水进入土壤环境。本项目选用Q235B钢材作为排水管道型材，并严格做好管道防腐措施，其中，埋地钢管外防腐采用无溶剂型环氧煤沥青涂料，防腐等级为特加强级；明露钢管外防腐采用环氧铁红漆；钢管内防腐采用无溶剂型环氧液体材料，防腐等级为加强级。通过上述防腐措施，排水管道不易腐蚀，因此，管道中的尾水不会进入沿线土壤环境并对其造成影响。同时，营运期应加强对管道流量的监控以及对排水管道设施的维护，发现管道尾水泄漏现象应当及时上报并安排维修。

### 5.2.2 对河滩河床的影响分析及保护措施

为降低营运期排水口排水对沿岸河滩和邻近河床造的冲刷影响，本项目排水口设计时采用排水井结构，可有效消除冲量，且采用溢流排水，保证均匀低速排水，此外，排水口底部和前沿进行抛石防冲、排水口周围设有护岸，可进一步减小排水对河床和河滩的冲刷作用。因此，本项目排水对所在河段河滩和河床的影响小。

### 5.2.3 污泥、固废、大气污染防治措施分析

本项目营运期污泥污染防治措施可见《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程环境影响报告表》(青岛理工大学，2018年10月)，不在本专题报告分析范围之内。

固废、大气污染环境影响及防治措施分析见《青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程尾水排水口改造环境影响报告表》。

## 5.3 项目“三同时”验收一览表

根据本章提出的具体减污措施，列出“三同时”主要污染治理设施、处理效果见表5.3-1。

表5.3-1 项目“三同时”竣工环保验收一览表

| 时期 | 编号 | 治理措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 生活垃圾、废弃土及固体废物运至指定地点处置 | 集中收集运输至指定地点处置 |
| 运营期 | 1 | 排水口(含排放井)按设计方案进行建设，并做好绿地、景观建设 | 排水口设置符合“鲁环办函[2014]12号”等要求 原有河段生态及景观恢复 |
|  | 2 | 管道防腐 | 内外涂刷防腐材料，防止管道腐蚀 |
|  | 3 | 抛石(防冲) | 保护河床和河滩 |

# 6 环境影响经济损益分析

## 6.1 环境效益分析

### 6.1.1 环境效益

青岛市李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程。保护环境已成为我国的一项基本国策，受到全社会的关注和重视。本工程是保护环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展、改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的。

1、削减了污染物排放量，提高城市环境卫生水平

项目建成运行后，出水水质将进一步提升，削减了入海污染物的排放量，其中，CODCr减排1277.5t/a、氨氮减排364.6t/a，减少了青岛市向胶州湾排入的污染负荷量，控制污染，改善李村河河流水质环境和市容环境，改善居民生活和投资环境，促进青岛市工业、旅游业和各项事业的发展。项目的建设符合胶州湾保护条例，符合《山东省海洋功能区划(2012-2020)》等相关规划的环境保护要求。

2、节约和保护水资源

执行循环经济政策，将城市污水经深度处理后回用。李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程投入运行后，可向李村河上游提供最大为20万m3/d的生态补水，节约和保护青岛市有限的水资源。

### 6.1.2 环境损失

本项目运营后对环境有改善作用，但工程施工期会对局部环境造成污染，主要包括以下几方面：

(1) 本项目施工期产生的施工扬尘、工程运输车辆的尾气会对去局部大气产生一定的污染，但项目通过洒水降尘、物料覆盖、临时道路硬化等措施降低施工期废气环境影响。

(2) 施工期施工场地噪声对周边环境的影响较大，建设和施工单位通过采取围挡、避免夜间施工等噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制，满足建筑施工场界噪声限值的要求，以最大限度地减少噪声对环境的影响。

(3) 施工期废水污染源包括施工人员的生活污水和施工过程产生的工程废水，依托污水处理厂现有工程进行处理。

(4) 施工期固废主要是施工期建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾需运送到指定地点填埋或综合利用，生活垃圾集中收集后送城市垃圾场填埋处理，不会对环境造成明显污染影响。

总体上看，本项目建设造成的环境损失很小，并且随着施工期结束，施工造成的环境影响将消失，项目建成运行后对环境的影响是正效益。

## 6.2 经济效益

污水处理工程虽然不产生直接显著的经济效益，但是对周围区域产生广泛的影响，排水口改造可解决污水处理厂与当地居民的矛盾，促进社会和谐；有利于改善青岛市李村河流域的环境卫生，提高居民的生活质量，减轻环境因素对区域内商业、旅游业等行业的发展受制约，促使社会经济发展与环境保护相互协调，为青岛市的经济发展带来巨大的推动力，促进全市的可持续发展，其主要方面有：

(1) 减少对胶州湾以及黄海的陆源污染，促进近海旅游业和养殖业的发展。

(2) 使尾水实现资源化，进行河道生态补水，缓解水资源的紧缺状况，促进城市的经济发展。

# 7 环境管理及监测计划

## 7.1 环境管理及环境监测制度

(1) 环境保护管理机构及职责

该污水处理厂环境保护工作由安全生产运营部负责(以下简称安生部)，专门管理企业环保事宜，贯彻执行国家、山东省和青岛市有关环保法规，掌握污染防治措施运行效果，监测排水水质。

安生部设有专职人员，负责环保方面的行政和技术管理工作，下设化验室，专职负责污染防治设施的正常运行，监测排水水质，确保污染物排放达标。

(2) 环境管理内容

企业安生部主要履行以下职责：

① 贯彻执行国家、山东省和青岛市环保法规、标准和政策；

② 建立环保工作管理制度并落实执行；

③ 做好进出水水质监测并建立监测档案；

④ 负责企业环保教育、宣传和技术培训。

化验室主要履行如下职责：

① 制定监测年度计划；

② 建立健全监测规章制度；

③ 完成各项日常及临时监测任务、编制监测报表；

④ 在发生突发环境事故后，参加事故应急分析。

(3) 环境监测制度

已安装24小时在线监测系统并联网，对出水水质进行实时监测，监控项目为COD、氨氮及总磷。

同时，化验室每天监测进出水水质进行监测，具体监测内容如下：

① 监测项目

废水：pH值、COD、SS、氨氮、BOD5、TP、TN，含水率及污泥浓度等。

② 监测位置

废水：污水处理厂的进、出水口及生物池。

③ 监测频次

废水：进(出)水24小时混合样/天及临时样。

## 7.2 排水口规划化设置

建设单位应按照《关于贯彻落实<山东省污水排放口环境信息公开技术规范(试行)>的通知》(鲁环办函[2014]12号)的有关要求，对本项目排污口进行规范化设置，具体如下：

①排污口及采样点：排污口及采样点应能确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。排污口和采样点处水深一般情况下应＜1.2 m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2 m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。

②排污口标志设置：项目排污口附近应设置排污口标志牌，就近在排污口或采样点附近醒目处设置。排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应＞600mm，宽度应＞300mm，标志牌上缘距离地面2m。排污口标志牌辅助标志的内容依次为：李村河污水处理厂尾水排水口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、青岛市环保局市北分局监制、监督举报电话等字样。

## 7.3 监测要求

监测点位置：污水处理厂的进、出水口；

监测项目：pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等；

监测频次：进、出水每天监测1次。

建设单位应根据监测结果，进行环保设施的运行、维护，如出现出水水质超标的情况，应及时采取应对措施，保障出水稳定达标排放。

# 8 选址合理性与“三线一单”分析

## 8.1 排水口选址与青岛市胶州湾保护条例的符合性

本项目与青岛市胶州湾保护条例的符合性详见表8-1。

表8-1 本项目排水口选址与《青岛市胶州湾保护条例》的符合性

| 序号 | 条例要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十九条 胶州湾保护控制线向陆地一侧，楼山河以南至团岛湾头、洋河以南至凤凰岛脚子石、胶州湾保护控制线与经二路红岛西侧相交处至大沽河区间距离三十米范围内，其他区域距离一百米范围内，除景观、交通需要外，不得新建、扩建各类建筑物、构筑物。 | 本项目距离李村河入海口50m，不在该控制区范围内。 | 符合 |
| 2 | 第二十三条 在胶州湾海域内，禁止下列行为：(一)围海、填海；(二)采挖砂石(因清淤和航道、河道疏浚需要除外)；(三)从事筑池、网箱、浮筏等设施养殖；(四)建设人工鱼礁。 | 本项目不开展该条款禁止的活动。 | 符合 |
| 3 | 第二十四条 胶州湾保护范围内的岸线应当保持开放，除依法批准的港口、码头、船舶修造及军事等用途外，任何组织和个人不得圈占，不得限制他人正常通行。 | 本项目不占岸线。 | 符合 |
| 4 | 第二十五条任何组织和个人不得改变胶州湾内自然岸线的属性，不得破坏胶州湾自然岸线保护范围内的礁石、滩涂、湿地以及其他自然地貌和景观。 | 本项目不开展该条款禁止的活动。 | 符合 |
| 5 | 第二十七条 在胶州湾湿地保护范围内，禁止下列行为：(一)房地产开发；(二)工业生产；(三)建设宾馆、饭店、招待所、疗养院等永久性建筑和大型游乐设施；(四)开垦、填埋湿地，采石、采砂、取土；(五)倾倒、堆放垃圾以及其他废弃物；(六)擅自排放生活污水、工业废水；(七)擅自排放湿地蓄水或者修建阻水、排水设施； (八)擅自向湿地引进外来生物物种；(九)放牧，猎捕陆生野生动物，捡拾卵、蛋；(十)破坏湿地保护设施；(十一)其他改变湿地属性、破坏湿地的行为。 | 本项目不在胶州湾湿地保护范围内，也不开展该条款禁止的活动。 | 符合 |
| 6 | 第三十七条 在胶州湾保护范围内以及入胶州湾河流的河道管理范围两侧五百米内，禁止下列行为：(一)新建或者扩建化工、印染、造纸、电镀、电解、制革、有色金属冶炼、水泥、拆船等项目；(二)新建或者扩建畜禽规模化养殖场、养殖小区；(三)新建固体废物填埋场。 | 本项目不开展该条款禁止的活动。 | 符合 |
| 7 | 第四十四条 胶州湾保护范围内排水设施的规划、建设、运行、维护和污水处理及监督管理按照《青岛市城市排水条例》的规定执行。胶州湾沿岸陆域范围内所有组织和个人的生产、生活污水，应当限期纳入城市排水设施。在胶州湾沿岸陆域范围内新建、改建、扩建项目排放的污水，应当纳入城市公共排水管道。城市公共排水管道未覆盖区域的建设项目，经市环保部门同意，并设置临时性专用排水管道将污水排入公共排水设施或者建设专用污水处理设施且达到规定排放标准的，可以新建、改建、扩建。 | 本项目属于城市基础设施建设项目，尾水可实现达标排放。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目排水口选址符合《青岛市胶州湾保护条例》的相关要求，选址合理。

## 8.2 生态保护红线

(1)本项目与山东省生态红线的协调性分析

根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》，本项目不在生态保护红线范围内，且周围10km范围内无陆域生态保护红线分布，详见图8-1。

图8-1 山东省生态保护红线规划(2016-2020年)-青岛部分

图8-2 本项目与山东省黄海海洋生态红线的相对位置关系

(2) 本项目与山东省黄海海洋生态红线的协调性分析

本项目排水口距离胶州湾限制区的最近距离为3km(相对位置详见图8-2)，该红线区类别为限制开发区，受保护类型为海洋特别保护区，四至范围为：120°7′23.72″—120°21′58.19″E，36°4′30.57″—36°15′40.42″，总面积153.40平方公里，岸线长度7.04km，生态保护目标为海湾湿地生态系统、贝类资源。管控措施：按照《海洋特别保护区管理办法》、《青岛市胶州湾保护条例》进行管理，适度进行底播养殖、旅游等与保护区保护目标相一致的生态型资源利用活动，推进胶州湾综合整治工程。环境保护要求：消减大沽河等入湾河流入海总量，改善胶州湾海水质量，保护、整治和修复胶州湾海湾河口生态湿地，恢复和提高胶州湾纳潮总量和海洋水动力，恢复胶州湾自然海域生态环境，海水水质不劣于二类标准，海洋沉积物质量和海洋生物质量均不劣于一类标准。

本项目为城市污水集中处理的基础设施，将服务范围内的生活污水收集后进行集中处理，改造提标后对周围海水水质具有改善作用，排水不会影响红线区的海洋环境质量。因此，总体上看，本项目与山东省黄海海洋生态红线的保护要求相协调。

## 8.3 环境质量底线

拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)。

项目的建设有利于改善李村河水质，随着李村河下游尤其是大村河等支流河道整治工程的推进，李村河北岸的污水直排现象将会消失，暗渠排污口也将基本被肃清，现状溢流的污水将被纳入李村河污水处理厂四期扩建工程处理范围内，在以上治污工作以及项目改造提标完成后，李村河水质将逐步改善至满足V类标准，符合青岛市对李村河地表水质的环境质量底线控制要求。

## 8.4 资源利用上线

本项目不涉及资源利用上线问题。

## 8.5 环境准入负面清单

本项目为城市基础设施建设项目，不列入环境准入负面清单。

# 9 评价结论和建议

## 9.1 评价结论

(1) 入河排水口设置

李村河污水处理厂厂址位于青岛市市北区位于李村河下游入胶州湾口处，李村河南岸、环胶州湾高速公路的东侧，环海高速路辅路与瑞海北路交叉口，四期扩建工程紧邻其南侧，地理坐标为120°21'17.34"东、36°9'7.02"北。现状李村河污水处理厂处理尾水排放口为3根DN1200的管道穿过环湾大道后沿现状排水明渠排入胶州湾。

拟建入河排水口位置为120°21'29"E、36°9'14"N，入河排水口类型为改建入河排水口，入河排水口性质为污水处理厂尾水入河排水口，污水排放方式为连续排放；入河方式为管道抽排入河。

(2) 尾水排放概况

拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)。尾水年排放量为10950×104 m3/a。指标排放量为CODCr：3285t/a，NH3-N：182.4t/a，BOD5：657t/a，TP：32.85t/a，TN：1642.5t/a。

(3) 对水功能区的影响

本项目入河排水口排水与李村河下游河水同为达标排放的尾水，混合后未超过李村河景观娱乐用水区要求的V类地表水水质标准，项目排水不会对李村河水功能区水质产生影响。

拟改造入河排水口所处的李村河景观娱乐用水区水质目标为V类，李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程完成后，入河排放的CODCr、氨氮、总磷总体上可达到IV类，换言之，本项目排水口的设置将提升李村河景观娱乐用水区中下游河段的纳污能力，改善李村河中下游河段的水质。

(4) 对海水水质、海洋沉积物的影响

项目施工期基槽开挖、抛石产生的悬浮泥沙不会进入海域，对海水水质基本无影响。营运期，本项目为减排项目，通过预测结果可以看出，本项目改造提标完成后，对海域中海水水质尤其是无机氮的改善是显而易见的。本项目排水口改造后，设于李村河下游河段，项目排水口不占用海域底栖环境，施工期不会对海域底质进行开挖，项目建设不会对海域底质环境造成影响。

(5) 对水生态的影响

本项目入河排水口设置后，对排水口附近水域的水质具有改善作用，且降低富营养化程度。

李村河景观娱乐用水区无重要鱼类的栖息地及产卵场，本项目排水口的设置不会对排水口所处的渔业资源等生物资源造成影响。

营运期正常状态下，本项目入河排水口改造工程排放的尾水对海域生态环境不会造成明显影响；事故状态下，河口附近海域将在一定时间内出现超《海水水质标准》(GB 3097-1997) 四类的海域，对海水水质、海洋浮游动物、浮游植物、游泳动物等的生存环境产生影响，应尽量避免事故工况的发生，将事故风险降到最低。

本项目提标扩建后，日均排放30万吨尾水，达标排放的部分尾水将作为生态补水进入李村河中下游河段，对提升李村河沿河景观水平、改善水生生境有积极和促进的作用。

总结论：

本工程属于城市环境保护基础设施建设项目，拟建的改造提标及扩建工程完成后，总处理能力达到30万m3/d，出水水质提标至CODCr、BOD5、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准；氨氮每年冬季(12月1日至次年3月31日)满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准(2mg/L)、其他时间满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准(1.5mg/L)；SS、总氮满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(10mg/L、15mg/L)，总体上有利于排水口附近李村河和河口海域环境质量的改善，在建设单位加强运行管理、确定出水稳定达标的情况下，从环境角度考虑，本项目建设可行。

## 9.2 建议

(1) 优化处理工艺，引进国际国内先进污水处理工艺，强化污水的深度处理，持续降低尾水排放浓度，保护胶州湾和李村河下游水环境质量。

(2) 项目建成后，按照国家要求对排水水质进行监测，一旦发现异常现象，要及时采取措施，确保出水稳定达标排放。

(3)建议李村河污水处理厂改造提标与四期扩建工程和排水口改造工程同期整体完成竣工验收、同期运行。

# Text boxes

项目所在地

路

湾

环

120m

175m

400m

提标及四期扩建工程

李村河污水处理

厂现状用地

新排污口

现状排污口

优尼小镇

保利香槟国际

绿地新里海德公馆

现状尾水排放管道

尾水排放管道

项目位置

3km

湾